EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.36 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek do transportu materiału brudnego /czystego

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Blat płaski | Tak |  |
|  | Drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem | Tak |  |
|  | Dwuskrzydłowe drzwi wykładające się na boczną ścianę wózka o ok. 270°, z blokadą drzwi otwartych | Tak podać |  |
|  | Wewnątrz 2 wysuwane półki, regulowane | Tak podać |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia na krótszych bokach | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 125 mm, dwa z blokadą | Tak podać |  |
|  | Rama wózka wyposażona w odbojniki z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z rurki ø25 i blachy gr. 0,8-2,0 mm | Tak podać |  |
|  | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI304) | Tak podać |  |
|  | Wymiary wózka : 1050 x 760 x 1363 mm +/- 10 mm | Tak podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta