EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.16 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Stojak/wieszak na czyste baseny

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał na baseny wersja mobilna | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE:1x suszarka na baseny lub miski 540x350x400mm, 1x suszarka na pokrywki 540x350x250mm +/- 30 mm , 4x ociekacz do suszarki | Tak, podać |  |
|  | WYKONANIE:- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm - stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9- suszarka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9- ociekacz do suszarki z tworzywa | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: 550x450x1900 mm +/- 30mm | Tak, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta