EZ/164/2024/RŁ                                                                                                            Załącznik nr 2.37 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Regał wyposażony w 16 par haczyków umieszczonych z dwóch stron regału (po 8 par z każdej strony regału) służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków, wraz z możliwością zawieszenia worka na buty | Tak podać |  |
|  | Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa kółka z blokadą) | Tak podać |  |
|  | Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia | Tak |  |
|  | Rama regału wykonana z profili 30x30x1,2mm, haczyki z pręta fi 5mm | Tak podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | Wymiary : 530x600x1500 +/- 10 mm | Tak podać |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak załączyć |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta