EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.35 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Drabinka rehabilitacyjno-gimnastyczna wraz z szarfą

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drabinka rehabilitacyjno – gimnastyczna sosnowa | Tak |  |
|  | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: wysokość 2000mm x szerokość 900mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Drabinka rehabilitacyjno-gimnastyczna- masywna drabinka (bardzo wytrzymała, do 200kg), idealna do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Boki drabinki wykonane są z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie a szczeble ze specjalnej sklejki równoległo - warstwowej 40x30mm. | Tak |  |
|  | Zestaw do montażu drabinki | Tak |  |
|  | Hak na podwieszenie szarfy | Tak |  |
|  | Szarfa - długość 7mb Szerokość materiału: 150 cm (+-5 cm). Materiał ma wytrzymywać obciążenia dynamiczne do 800 kg, wytrzymałość statyczna: 1380kg. szarfa ma posiadać funkcję lekkiej rozciągliwości podłużnej, która się zmniejsza wraz z użytkowaniem. | Tak, podać |  |
|  | Kolorystyka szarfy do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak, podać |  |
|  | Drabinka spełnia wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910 | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta