EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.27 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Fotel do kangurowania

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel z funkcją leżanki posiadający możliwość ustawienia dwóch stałych pozycji | Tak |  |
|  | Manualny system regulacji | Tak |  |
|  | Fotel wyposażonym w 4 łożyskowane kółka jezdne (2 kółka kierunkowe, 2 kółka z blokadą) | Tak |  |
|  | Regulacja pochylenia oparcia miedzy 125° a 145° | Tak, podać |  |
|  | Ergonomiczny kształt oparcia typu WINGS | Tak |  |
|  | Solidna, stalowa konstrukcja | Tak |  |
|  | Kieszeń boczna | Tak |  |
|  | Wodoodporna i łatwa w czyszczeniu tapicerka do wyboru min. 5 kolorów | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie robocze min. 135 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary pozycja siedząca :szer. 680 mm wys. 1070 mm gł. 870mm +/- 10mm, | Tak, podać |  |
|  | Wymiary pozycja leżąca : szer. 680mm wys. 900mm gł. 1620mm +/- 10mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary siedziska pozycja siedząca: szer.520 mm gł.550mm +/- 10mm Wymiary siedziska pozycja leżąca: szer. 520mm gł.990 mm +/- 10mm | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta