Kielce,   07.12.2009r.

EZ/ZP/95/09

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach              ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

PYTANIE:

Czy Zamawiający odpowiadając na pytanie dotyczące bezpieczeństwa pacjentów             i najwyższej jakości oferowanego przedmiotu zamówienia w pozycji 12 i 13 pakietu nr 1 wymaga dostarczenia badania klinicznego przeprowadzonego na minimum 500 pacjentach i minimum 1200 portach potwierdzającego brak konieczności szycia powięzi i mniejszy stopień powikłań pooperacyjnych będących następstwem stosowania trokarów bez ostrzowych o średnicy 11 mm i 12 mm w porównaniu               z trokarami ostrzowymi w przypadku:

- jednorazowego bez ostrzowego trokara optycznego zakończonego dwoma separatorami tkanki o średnicy 11 mm dł. 100 mm, umożliwiającego wprowadzenie narzędzi od 5 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji             i umożliwiającego wprowadzenie kamery, wyposażonego w dwie niezależne uszczelki, zaopatrzonego w przezierną rowkowaną kaniulę ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, umożliwiającego insuflację  i desuflację.

- jednorazowego bez ostrzowego trokara optycznego zakończonego dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm dł. 100 mm, umożliwiającego wprowadzenie narzędzi od 5 mm do 12 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji              i umożliwiającego wprowadzenia kamery, wyposażonego w dwie niezależne uszczelki, zaopatrzonego w przezierną rowkowaną kaniulę ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, umożliwiającego insuflację              i desuflację?

ODPOWIEDŹ:

Dotyczy wszystkich pozycji wyszczególnionych w pakiecie 1. Zamawiający przyjmie dokument z badań klinicznych z ograniczonej grupy.

Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert:

Składanie: 	09.12.2009r. godz. 10:00

Otwarcie:	09.12.2009r. godz. 10:30

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Technicznych

inż. Andrzej Domański