## P. 1 - STENTGRAFT CUSTOM-MADE
PAKIET NR 1 - PERSONALIZOWANY STENTGRAFT CUSTOM-MADE
L.P. | ** Nazwa handlowa | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 |  | Personalizowany stentgraft custom-made • oparty na konstrukcji nitinolowej • pokrycie wykonane z PET • złote markery cieniujące • szwy wykonane z impregnowanego PTFE • średnica systemu dostarczania ≤24 F • średnica graftu do 50 mm • możliwość zamówienia stentgraftu rozwidlonego i bez rozwidlenia dwubiodrowego • stent graft dzięki specjalnej geometrii stentów po uwolnieniu naśladuje anatomię aorty • możliwość wyboru stent graftu posiadającego: - fenestracje 360° - fenestracje 180° - fenestracje 90° - fenestracje klasyczne - inner branche - outer branche - kombinację powyższych elementów • segment z fenestracją dookólną fiksujący stentgraft bez haków • trwała fiksacja dzięki zastosowaniu nitinolu o podwyższonej sile radialnej. | szt. | 4 |  |  | 0
** UZUPEŁNIĆ
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.

## P.2 - STENTGRAFT BRZUSZ-PIERS
PAKIET NR 2 - STENTGRAFT BRZUSZNY/PIERSIOWY
L.P. | ** Nazwa handlowa | ** Numer katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | • rusztowanie stent graftu wykonane z nitinolu; • pokrycie z poliestru; • trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz zmęczenie materiału mocowanie stentu do pokrycia stentgraftu; • pewna i trwała fiksacja naderkowa przy pomocy korony o pięciu podwójnych hakach mocujących; • markery na proksymalnej krawędzi pokrycia main body umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie graftu; • rejestracja do zaopatrywania tętniaków o kącie podnerkowym ≤75⁰ oraz szyi ≤10 mm; • system dostarczania wyposażony w marker orientacji nóżki ipsi – kontralateralnej; • dostępne średnice main body: 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; • długość strony ipsilateralnej main body: 110 mm; • średnice nóżek: 10 mm; 13 mm; 16 mm; 20 mm; 24 mm; • długości nóżek: 60 mm; 80 mm; 95 mm; 110 mm; 125 mm; 140 mm; 155 mm dla całego zakresu średnic; • średnica zewnętrzna systemu dostarczania main body: 16 F dla średnic 20 mm i 22 mm; 18 F dla średnic 24 mm, 26 mm i 28 mm; 20 F dla średnic 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm; • średnica zewnętrzna systemu dostarczania nóżek: 14 F dla średnic 10 mm, 13 mm, 16 mm; 16 F dla średnicy 20 mm i 18 F dla średnicy 24 mm; • dostępna odmiana graftu typu Uniiliac: - średnice proksymalne: 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm - średnica dystalna 14 mm - długość części pokrywanej 110 mm - system dostarczania 16 F dla średnic 18 – 22 mm; 18 F dla średnic 24 – 28 mm i 20 F dla średnic 30 – 36 mm lub zamiennie stentgraft piersiowy wykonany z tych samych materiałów o następujących parametrach: • dostępne grafty z free-flow oraz bez – wskazane do dyssekcji aorty piersiowej; • dwa krótkie stenty w części proksymalnej graftu zapewniające elastyczność, poprawność przylegania graftu do ściany aorty oraz szczelność; • dostępne średnice graftów: 22 – 46 mm; • dostępne długości graftów z free flow: 80 – 240 mm dla całego zakresu średnic; • dostępne długości graftów bez free flow: 70 – 240 mm dla całego zakresu średnic; • dostępne grafty taperowane o skoku średnicy: 4 mm; 6 mm; 8 mm i 10 mm; • średnica zewnętrzna systemu dostarczania 18 F dla średnicy 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm; 20 F dla średnicy 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm; 22F dla średnicy 38 mm, 40 mm; 24 F dla średnicy 42 mm, 44 mm, 46 mm. | szt. | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
** UZUPEŁNIĆ
* WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.

## P.3 - ZASTAWKI DO ŻYŁY GÓWNEJ
PAKIET NR 3 - ZASTAWKI DO ŻYŁY GŁÓWNEJ GÓRNEJ I ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
L.P. | ** Nazwa handlowa | ** Numer katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | J.M. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | • Zastawki wykonane z osierdzia cielęcego osadzone na nitinolowym stencie samorozprężalnym; • Zastawki umieszczone w systemie dostarczania, gotowe do użycia; • Zastawki wykonane z osierdzia cielęcego, suche oraz zabezpieczone przez wapnieniem; • Zastawki stworzone z trzech płatków; • Zastawki kompatybilne z prowadnikiem 0,035” • Zastawki zabezpieczone kołnierzem z PTFE; | zastawki do żyły głównej górnej, do wyboru przez zamawiającego w rozmiarach: 25 mm; 29 mm; 33 mm | szt. | 8 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
zastawki do żyły głównej dolnej, do wyboru przez zamawiającego w rozmiarach: 31 mm; 35 mm; 41 mm; 45 mm
** UZUPEŁNIĆ
* WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.