## Pakiet 1
EZ/202/2024/SL
Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 1- Materiały medyczne do zabiegów naczyniowych (DOSTAWA SUKCESYWNA) | [7 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Asortyment | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR"
1 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych:Nylonowe angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych o średnicy 5F, zbrojone na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali, dobra sterowalność 1:1, miękka atraumatyczna końcówka opcjonalnie z cieniodajną końcówką typu Beacon. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii - np. wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów - a także VERT, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, VAL, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”. |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
2 | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: budowa stentu otwartokomórkowa typu Z nitynolowa, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym stężenie 3ug/mm2 nie zawierający polimeru; złote znaczniki na stencie oraz marker na systemie wprowadzającym; średnice stentu 5-8mm, długości 40-140 mm;wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F; dł. systemu wprowadzającego 80, 125 cm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
3 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": dedykowany do zabiegów obwodowych PTA w technice OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Balon wykonany z cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu. Średnica 3-12 mm, długość 2-20 cm. Kompatybilność z koszulkami 5-7F (w zależności od rozmiaru balonu), długość shaftu 80 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne 5-10 atm. Rbp. 8-15 atm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
4 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodająną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnica koszulek 4-9F i długości: 30, 45, 55, 70, 90cm (końcówka prosta RB i RAABE z możliwością niewielkiej modyfikacji) |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
5 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z jednym lub dwoma poszerzadłami w zestawie kompatybilnymi z prowadnikami 0.018”, 0.035” lub 0.038”. Dostępne średnice: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9F, długość 40, 45 i 55cm, końcówki proste ANL0 i zagięte: BLKN, ANL1, ANL2, ANL3 oraz koszulki naczyniowe o dużych średnicach niezbrojone, proste, wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania, z dużą zastawką hemostatyczną typu Check-Flo, w zestawie z poszerzadłem, dostępne opcjonalnie z cieniodajną opaską RB w części dystalnej lub bez oraz ze standardowym prowadnikiem lub bez. Dostępne średnice: 10, 12, 14F, długość 13, 30, 45cm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
6 | Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemoststyczną zastawką: proste lub o krzywiźnie multipurpose (ANL1), w tym koszulki dedykowane do tętnic szyjnych: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z poszerzadłami w wersji standardowej lub elastycznej typu High-flex. Dostępne średnice: 4-12F, długość 40-110cm oraz koszulki naczyniowe zbrojone i niezbrojone o dużych średnicach, wykonane z PTFE lub elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania z cieniodajną opaską RB w części dystalnej i zastawką hemostatyczną typu Check- Flo, w zestawie z poszerzadłem. Dostępne średnice 10-18F, długość w przedziale 30-85cm. |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
7 | Prowadnik długi hydrofilny typu Raoadrunner:Prowadnik hydrofilny o elastycznym lub sztywnym szafcie: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” , długość 145cm, 180cm, 260cm; końcówka zagięta pod kątem 45st; Dostępne prowadniki w wersji z nitylonowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem i powłoką hydrofilną ze standardowym lub sztywnym szaftem; uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. końcówki prosta i zagięta pod kątem 45o; średnica 0.018"" i 0.035"", długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm, (dla prowadników ze standardowym szaftem) oraz średnica 0,035” długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm (dla prowadników ze sztywnym szaftem). |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
8 | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: Spirale embolizacyjne obwodowe wykonane z platynowego drutu kompatybilnego z cewnikami o średnicy 0.018"" i 0.035"", z dakronowymi włóknami przyspieszającymi powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Spirale o kształcie tornado dostarczane z węższym końcem jako pierwszym o średnicy po uwolnieniu w w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Długość wyprostowanej sprężynki od 2 do 14.2cm. Różne kombinacje średnica / długość. Spirale helikalne o kształcie sprężynki o średnicy po uwolnieniu od 2 do 10mm i długości wyprostowanej sprężynki 3, 5, 7, 14 cm dla rozmiaru 0.018"" oraz o średnicy po uwolnieniu od 3 do 20mm i długości wyprostowanej sprężynki 7, 14, 20 cm dla rozmiaru0.035"". Różne kombinacje średnica / długość. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
9 | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczna w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 10cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 15mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
10 | Stent żylny wykonany z nitinolu, samorozprężalny, o budowie hybrydowej: otwartokomórkowy z zamkniętokomórkowymi segmentami na końcach stentu, załadowany do systemu wprowadzającego OTW o długości 100cm z markerem cieniującym na końcu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 10F dla wszystkich rozmiarów. System uwalniania typu pull- back. Średnice stentu: 10, 12, 14, 16, 18 mm, długości 60, 80, 100, 120, 150 mm. dostępny Elastyczny, samorozprężalny stent żylny przeznaczony do leczenia objawowych zaburzeń przepływu w żyłach biodrowo-udowych, wykonany z nitinolu, otwartokomórkowy, niskoprofilowy, kompatybilny z koszulką 7F (dla wszystkich rozmiarów) i cewnikiem prowadzącym 9F. Umieszczony na systemie wprowadzającym typu pin-and-pull o długości 80 lub 120 cm. Średnice stentu 14 i 16 mm, długości 60, 100 i 140 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
11 | Pętla jednooczkowa - dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
12 | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F. : znaczniki szerokości platynowo-irydowe umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń; - shaft cewnika polimerowy, zbrojony, prosty na calej dlugosci; rozmiary średnic min trzy od 2,3F do 4,0F |  |  | szt. | 4 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
13. | Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej. Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F Zestaw do mikronakłucia, stosowany w celu umiejscowienia w naczyniu prowadnika o średnicy 0.035 lub 0.038", kiedy konieczne jes użycie małej igły 21G. Zestaw składa się ze współosiowego cewnika prowadzącego 4 lub 5F o długości 10cm ze standardową lub usztywnianą kaniulą, mikroprowadnika 0.018" z platynową końcówką o długości 40cm oraz igły do nakłucia standardowej lub typu echo-tip w rozmiarze 21G o długości 7cm. Dodatkowo dostępny zestaw pediatryczny o średnicy 4F z mikroprowadnkiem 0,018" długości 40cm oraz igłą 21G o długości 4cm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
14. | Cewnik wspierający - system do powrotu do światła naczynia; system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014" posiadajacy dwie pozycje robocze igły. Obracająca się o 360st. igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. Lub system 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018" posiadający trzy pozycje robocze igły; obracająca się o 360st. igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
15. | Stent na balonie 0,035": zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605); Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, długość shaftu 75 i 120cm; markery platynowo/irydowe widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego Średnice stentów 5-10mm; długości stentu 18, 23, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 38, 57mm (dla śr. 7 i 8mm); dł. 18, 23, 28, 38, 57mm (dla śr. 9 i 10mm) Stenty we wszystkich średnicach i długościach kompatybilne z koszulką 6F. Stenty wyróżniające się dużą siłą radialną przy zachowaniu niezwykłej elastyczności i niskiego profilu. RBP 12-13bar; NBP 8-10bar |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
16. | Duże koszulki wprowadzajace: Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i śr. 14-26F Zestawy hydrofilnych rozszerzaczy o długości 45cm, kompatybilnych z prowadnikiem 0.035" do wstępnego poszerzania anormalnych tętnic biodrowych dostępne w rozmiarach 14, 16 i 18, 20 i 22 oraz 24 i 26F |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 2
EZ/202/2024/SL
Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 2- Stentgrafty i materiały medyczne (KOMIS) | [7 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Asortyment | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: "Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm (dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F (dla średnic 5-8mm) i 7F (dl średnic 9-10mm). RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
2. | Stentgraft Aortalny: Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr. 12, 14, 16 mm; długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm (dla śr. 12 i 14 mm) oraz 19, 29, 38, 48, 58mm (dla śr. 16 mm); dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F (śr. 12 mm) i 11F (śr. 14, 16 mm.) |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
3. | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr. 18, 20, 22 ,24 mm.; długości: 29, 38, 48 mm (śr. 18 mm), 37, 48 mm (śr. 20, 22, 24 mm.); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120 cm |  |  | szt. | 4
4. | Stent samorozprężalny 0,035" używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Jednostopniowy system dostarczania Flexor o długości 80 lub 125cm, z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewnia odporność na zginanie. Dostępne rozmiary: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. |  |  | szt. | 5
5. | Długi stent samorozprężalny 0,035" używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Jednostopniowy system dostarczania Flexor o długości 80 lub 125cm z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewnia odporność na zginanie. Dostępne rozmiary: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 120, 140, 170, 200 mm. Dodatkowo dostępne stenty o dużej średnicy 12-14 mm w długościach: 40, 60, 80 mm. |  |  | szt. | 10
6. | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie podwójnego stentu kobaltowo-chromowego (L605), podwójnie powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 120 cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie, śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; dł. stentgraftu: 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 7, 8, 9, 10 mm); kompatybilny z koszulka 7F i 8F. RBP 12-13 bar; NBP 8-11 bar. |  |  | szt. | 1
7. | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty brzusznej: -zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe, -część główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm] długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej zewnętrznej: 41, 58 [mm] -dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające; dostarczany z dodatkową jedną nogą kompatybilną do połączenia elementów głównych stentgraftów stalowych oraz nitynolowych; stentem krytym 1szt, balonem Coda 1szt, prowadnikiem sztywnym 1szt |  |  | szt. | 2
8. | Przedłużki i konwertery: kompatybilne z elementami głównymi stentgrfatów stalowych oraz nitinolowych do aorty brzusznej w średnicy 22-36mm lub piersiowej o śr. 22 do 42mm oraz nitinolowy konwerter redukujący średnicę 24-36mm do 12 mm załądowany na zestaw wprowadzający 16-17F |  |  | szt. | 1
9. | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: Prowadniki o najwyższej sztywności z giętką, elastyczną końcówka o długości 4 cm lub 7 cm zawierające wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035", długość: 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 lu 7.5mm lub podwójnie zagięta o krzywiźnie 75/15mm lub 55/15mm. Prowadniki o najwyższej sztywności rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany szatf ze stalowym oplotem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm lub 7cm; końcówka prowadnika w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145 cm, 180 cm lub 260cm Dostępne prowadniki z temperowanym rdzeniem typu heavy duty na dystalnym 4,5cm odcinku i elastyczną, zagiętą końcówką typu J o długości 1,5cm i promieniu 1,5mm. Śrendnica prowadnika 0.035" długość: 145, 180, 260cm. |  |  | szt. | 20
10. | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 9 lub 10F, kompatybilny odpowiednio z koszulką 12F lub 14F i prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm. Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm (maksymalna pojemność: 30, 60ml) |  |  | szt. | 3
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.