## Pakiet 1
EZ/209/2024/RŁ
| FORMULARZ ASORTYMNTOWO - CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 1- Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych_I | [8 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Asortyment | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR"
1 | Ustnik dla dorosłych z tekstylną opaską mocującą, wolny od DEHP oraz latexu, mikrobiologicznie czysty, Otwór główny ośrednicy Ø = 22 mm, średnica zewnętrzna Ø = 25 mm, 100 sztuk w opakowaniu |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
2 | Ustnik dla dorosłych z mozliwością podłaczenia tlenu, z tekstylną opaską mocującą, wolny od DEHP oraz latexu, mikrobiologicznie czysty |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
3 | Dwustronna szczoteczka do czyszczenia endoskopów posiadających kanał roboczy o średnicy od 2,8 mm, przewód o Ø 1.8 mm, szczotki o Ø 7 mm, długość szczotki 20 mm, długość robocza 2300 mm |  |  | szt. | 7000 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
4 | Dwustronna szczoteczka do czyszczenia endoskopów przewód o Ø 1.7 mm, szczotki o Ø włosia 6/10 mm, długość szczoteczek 20/40 mm, długość robocza 2300 mm |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
5 | Dwustronna szczoteczka z czyśckiem 300 mm "Sweeper brush" przewód o Ø 1.7 mm, szczotka o Ø 5 mm, długość szczotki 20 mm, długość robocza 2300 mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
6 | Dwustronna szczoteczka do czyszczenia zaworów szczotki o Ø włosia 5/10 mm, długość szczoteczek 20/35 mm, długość robocza 150 mm |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
7 | Jednorazowa klipsownica, obrotowa, wielkokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 180˚, długość klipsa 16 mm, teflonowa osłonka, markery długości, klips zabepieczony słonką z tworzywa, rozmiar klipsa kodowany kolorystycznie, przewód o Ø 2.5 mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
8 | Jednorazowa klipsownica, obrotowa, wielkokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 180˚, długość klipsa 12 mm, teflonowa osłonka, markery długości, klips zabepieczony słonką z tworzywa, rozmiar klipsa kodowany kolorystycznie, przewód o Ø 2.5 mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
9 | Jednorazowa klipsownica, obrotowa, wielkokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 180˚, długość klipsa 9 mm, teflonowa osłonka, markery długości, klips zabepieczony słonką z tworzywa, rozmiar klipsa kodowany kolorystycznie, przewód o Ø 2.5 mm |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
10 | Jednorazowe PE szczypce biopsyjne owalne łyżki, PE-powlekane, dodatkowy podwójny szlif łyżek, przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, do biopsji stycznych, pojemność łyżek 10,74 mm3, dostępne długości 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
11 | Jednorazowe PE szczypce biopsyjne typu JUMBO owalne łyżki, PE-powlekane, dodatkowy podwójny szlif łyżek, przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, do biopsji stycznych, pojemność łyżek 17,58 mm3, długość 2300 mm |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
12 | Jednorazowa pętla z siateczką Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 30 x 60 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230 cm. Zapakowana łącznie z pęsetą |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
13. | Jednorazowa pętla z siateczką kształcie oktagonu z wbudowanym uchwytem - rotacja 360 st. Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 35 x 70 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230 cm. Zapakowana łącznie z pęsetą |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
14. | Igła iniekcyjna do kolonoskopii, teflonowa przezroczysta osłonka zakończona metalową końcówką ochronną nie krótszą niż 6 mm, zapobiegającą przebiciu teflonowego prowadnika. Dźwiękowa sygnalizacja ("klik")pełnego wysunięcia igły, Cewnik o Ø 2.4 mm, Ø igły: 19 G, 22 G, 23 G i 25 G, długości igły: 4 mm, 5 mm i 6 mm |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
15. | Jednorazowe zaworki do Fujinon, wykonane z silikonu, łatwe otwieranie/zamykanie, szczelne, kodowane kolorystycznie, mikrobiologicznie czyste |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
16. | Zestaw 3 zaworków jednorazowych, zapakowanych łącznie: zaworek na biopsyjnych, ssący i woda/powietrze do endoskopów FUJINON |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
17 | Dren 24-godzinny do pomp płuczących, wyposażony w zakrętką z odpowietrznikiem na butelkę jednorazową z roztworami płuczącymi oraz w zaciskacz manualny na drenie. Długość drenu 210 cm. Zawierający etykietę do wpisania daty i godziny podłączenia drenu. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
18 | Gąbka ochronna 3 w 1: ochrona i czyszczenie endoskopów, posiadająca dwa otwory oraz nacięcie wzdłuż całej gąbki, średnica zewnętrzna gąbki - 3,7 cm, długość gąbki 140 mm. Wymiary otworów: 6 mm / 17 mm / 9 mm; sterylna |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
19 | Osłonka ochronna w formie siatki, wykonana z PP do ochrony dystalnej końcówki endoskopu podczas transportu, mycia w myjni i przechowywania, do endoskopów o średnicy 2-10 mm, długośc siatki 50 mm. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
20 | Taca z pulpy do przenoszenia endoskopów, niesterylna. Wymiary 52 cm x 42 cm x 10 cm wysokość |  |  | szt. | 350 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
21 | Pokrowiec ochronny zabezpieczający tace do transportu endoskopów o wymiarach 52 x 42 x 10cm, zestaw sterylny zawierający 1 pokrowiec z nadrukiem CLEAN&CONTAMINATED, 1 pokrowiec przezroczysty |  |  | szt. | 1400 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 2
EZ/209/2024/RŁ
| FORMULARZ ASORTYMNTOWO - CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 2- Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych_II | [8 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Asortyment | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, średnica otwarcia 6mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2400mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowana pojedyńczo. Sterylizowana tlenkiem etylenu. |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
2. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
3. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
5. | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
6. | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
7. | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
8. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
9. | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 3
EZ/209/2024/RŁ
| FORMULARZ ASORTYMNTOWO - CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 3- Wysokocisnieniowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych | [9 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Asortyment | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR"
1 | Wysokociśnieniowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, napełniane jednocześnie od strony dystalnej i proksymalnej balonu, co zapobiega migracji. Wyposażone w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu oraz cieniodajne opaski umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm o długości 4 cm, długość cewnika 190 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Możliwość współpracy z ultrakrótkim prowadnikiem dzięki bocznemu portowi. Sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.