- EZ/216/2024/MZ                                                                                                  Załącznik nr 2 do Zaproszenia

- Opis przedmiotu zamówienia

Usługa w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji pożaru w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Budynki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego objęte usługą:

- Budynek główny oraz Centrum Kardiologii z Kardiochirurgią, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

- Budynek Neurologii, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

- Budynek Kliniki Rehabilitacji, ul. Kościuszki 3, 25-310 Kielce

- Budynek Kliniki Chorób Zakaźnych i Kliniki Dermatologii, ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce

- Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

- Świętokrzyskie Centrum Pediatrii:  Pawilon G, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

- Lokalne  Systemy Sygnalizacji Pożaru znajdujące się w w/w obiektach Zamawiającego, których typ model oraz lokalizacja została wskazana w złączniku nr 1 do umowy powinny być podłączone do prowadzonego przez Zleceniobiorcę systemu monitoringu za pomocą urządzeń transmisji alarmów (UTA). Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zamówienie.

- Monitorowanie (przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu) dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowym i telefonicznym)  ma polegać na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów i bezzwłocznym przekazywaniu Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego informującego o pożarze, a w przypadku otrzymania sygnału o niesprawności systemu – powiadamianie odpowiednich osób upoważnionych przez Zamawiającego.

- Należy przeprowadzić jednorazowe, nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi terminali współpracujących z centralami potwierdzone protokołem.

- Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność urządzeń monitorujących w czasie trwania umowy oraz odpowiada za straty poniesione przez Zleceniodawcę w przypadku ich wadliwego działania.

- Zleceniobiorca zapewni serwis i konserwację dostarczonych urządzeń monitorujących, które po rozwiązaniu umowy Zleceniodawca zwraca Zleceniobiorcy,

- W przypadku generalnego remontu, któregokolwiek z w/w obiektów, uniemożliwiającego monitorowanie, nastąpi zmniejszenie wartości zamówienia proporcjonalnie do okresu wyłączenia.

W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej powinno być uwzględnione przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie następujących sygnałów:

  - o głównym alarmie pożarowym II stopnia informujący o pożarze do wyznaczonej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz do wyznaczonej osoby przez Zamawiającego,

  - o uszkodzeniu, zaniku zasilania lub wyłączeniu centrali sygnalizacji pożaru do wyznaczonej osoby przez Zamawiającego,

  - zanik zasilania w UTA,

  - o włamaniu do urządzenia transmisji alarmów UTA i przerwaniu połączenia pomiędzy UTA, a Systemem Sygnalizacji Pożaru do wyznaczonej osoby przez Zamawiającego.

Informacje - zestawienia o zdarzeniach w obiektach winny być dostarczane na koniec miesiąca w formie papierowej lub elektronicznej do WSzZ w Kielcach, np. załączane do comiesięcznej faktury VAT.