## Pakiet nr 1
EZ/218/2024/SL
Pakiet nr 1- Narzedzia chirurgiczne dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Lp | Nazwa/Nr Katalogowy** | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jm | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm.0,4mm, szer. 2mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł.całkowita 15 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
2. |  | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł całkowita 16 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
3. |  | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm,szer. 3,0mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. całkowita 18 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
4. |  | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł.całkowita 18 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
5. |  | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane kładką węglową TC, rozm. 0.3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, ucha złocone, dł.całkowita 20 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
6. |  | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 26 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
7. |  | Kleszcze opatrunkowe GROSS-MAIER, proste, żłobione, bez zapinki dł. całkowita 25 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
8. |  | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER PEAN, zakrzywione, dł. 26cm | 5 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
9. |  | Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
10. |  | Kleszcze opatrunkowe FORSTER-BALLENGER, bransze gładkie, proste, okienkowe, dł. 25 cm | 8 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
11. |  | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, ostro-tępe, zakrzywione, dł. 16,5 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
12. |  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia. | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
13. |  | Nożyczki preparacyjne MAYO , zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami,obie bransze zwężane, i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 17 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia. | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
14. |  | Nożyczki preparacyjne LEXER, tępo-tępe, zakrzywione, dł. 16 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
15. |  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. całkowita narzędzia 18 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
16. |  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
17. |  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. całkowita narzędzia 20cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
18. |  | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO,tępo-tępe, zakrzywione, wzmocnione wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 28 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
19. |  | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł.18 cm | 15 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
20. |  | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 22 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
21. |  | Kleszczyki do otrzewnej MIKULICZ, odgiete, skok ząbków 0,9mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, złącze śrubowe, dł. 18cm | 5 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
22. |  | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł. 16 cm | 15 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
23. |  | Kleszcze hemostatyczne LERICHE, zakrzywione, bardzo delikatne, dł. 15 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
24. |  | Kleszczyki preparacyjne KELLY, zakrzywione, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
25. |  | Kleszczyki preparacyjne BABY-MIXTER, delikatne, mocno zakrzywione, dł.18cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
26. |  | Kleszczyki preparacyjne OVERHOLT GEISSENDOERFER, mocno zakrzywione, dł. 21 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
27. |  | Kleszczyki preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione, fig.4, dł. 27 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
28. |  | Kleszcze do podwiązywania RUMEL, lekko zakrzywione,dł. 23cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
29. |  | Pęseta chirurgiczna POTTS-SMITH, delikatna, prosta, 1x2 zęby, szer. 1,5 mm, dł. 25 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
30. |  | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł.16 cm | 10 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
31. |  | Pęseta chirurgiczna, prosta,1x2 zęby, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. całkowita narzędzia 18.5 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
32. |  | Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, dł. 20 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
33. |  | Pęseta anatomiczna naczyniowa, delikatna POTTS-SMITH, prosta, utwardzana wkładką węglową TC, szer. bransz 2 mm, dł. 20 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
34. |  | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, wąska, prosta, delikatna, szer. końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 16 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
35. |  | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, dł.21 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
36. |  | Hak do ran LANGENBECK, wym. 60x20mm, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
37. |  | Hak operacyjny RICHARDSON, szerokość łopatki 30x28mm, dł. 24cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
38. |  | Hak do ran CASPAR, rękojeść ażurowa, łopatka wklęsłą, wym.67x17mm, dł. 21,5 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
39. |  | Kościotrzymacz BIRCHER-GANSKE, z zapinką, część robocza zakrzywiona do góry, dł. 20 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
40. |  | Hak brzuszno/klatkowy typu Harrington, z zakończeniem w kształcie "serca", wymiary: 40 x 127 mm, dł. 32 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
41. |  | Hak brzuszny KELLY, wymiary łyżki 160x57 mm, dł. 27 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
42. |  | Hak brzuszny KELLY, wymiary łyżki 160x38 mm, dł. 27 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
43. |  | Hak brzuszny KOCHER, rozm. łopatki 80x42 mm, dł. 25 cm, rączka ażurowa | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
44. |  | Hak brzuszny KOCHER, łopatka siodłowa, 80x50mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
45. |  | Hak brzuszny KOCHER, łopatka zakrzywiona, rękojeść ażurowa, wym.łopatki 80x60mm, dł.25 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
46. |  | Retraktor automatyczny WEITLANER, 2x3 zęby, ostry, dł. całkowita narzędzia 10,5 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
47. |  | Rozwieracz do ran MILLIGAN, ostry, 3x3 zęby, dł. 13 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
48. |  | Odgryzacz kostny LEKSELL, bransze lekko bocznie zakrzywione, z systemem dźwigni przenoszących silę pracy narzędzia na bransze robocze, ze sprężyną w rękojeści, szerokość 3 mm, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
49. |  | Odgryzacz kostny KLEINERT-KUTZ, zakrzywiony wzdłużnie, z systemem dźwigni, sprężyna w rękojeści, szer. 2 mm, dł. 15 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
50. |  | Kleszcze kostne, neurochirurgiczne ADSON, obie bransze lekko odgięte, łyżeczkowe, grube mocne, rękojeść perforowana, z kontrolowanym dociskiem, dł. 20,5cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
51. |  | Piła amputacyjna SATTERLEE, z wymiennym ostrzem, masywna, dł. 31 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
52. |  | Raspator z elewatorem FREER, obustronny, ostro-tępy bransze podgięte półkoliście, ułożone naprzemiennie szer. końcówek roboczych 3,5mm, uchwyt okrągły o kanciasty bokach , dł. 18.5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
53. |  | Disektor DAVIS, dwustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zakrzywione, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
54. |  | Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBÜHL, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, końcówka krótka zakończona dużą kulką, rękojeść owalna, dł. narzędzia 19 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
55. |  | Trzonek do skalpela nr. 4, z podziałką na trzonie, dł. 13,5 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
56. |  | Dłuto ortopedyczne STILLE, proste, szer. 6mm, dł. 20 cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
57. |  | Retraktor BABY-SENN-MUELLER, dwustronny, jedna strona zakończona hakiem 3-zębnym, tępym, wym. 7x8 mm, druga strona zakończona hakiem 1-zębnym, wym. 22x7 mm, dł. 15,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
58. |  | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, wym. 2x10mm, dł. bransz 20 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
59. |  | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.22cm | 3 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
60. |  | Kleszcze naczyniowe MOSQUIT ATRAUMATA zagięte, 12 cm | 6 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
61. |  | Komplet haków operacyjnych RICHARDSON- EASTMAN, fig.1 wym.24x22mm/30x30mm, dł.25 cm; fig.2 wym.40x37mm/65x43, dł.27 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
62. |  | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, dł.21 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
63. |  | Pęseta anatomiczna WAUGH, prosta, bardzo delikatna, szerokośc bransz 1 mm, z bolcem naprowadzającym, dł. 18 cm | 4 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
64. |  | Retraktor automatyczny TRAVERS, 4x5 zęby, tępy, dł. 21 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
65. |  | Nożyczki chirurgiczne, tępo-tępe, proste, dł. 11,5 cm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
[5 empty] | RAZEM BRUTTO |  | 0
* Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
** UZUPEŁNIĆ!
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KOMPLETÓW NARZĘDZI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. 2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. 3. Każde dostarczone narzędzie opakowane pojedynczo, w oryginalne opakowanie producenta wraz z numerem katalogowym i oznakowaniem CE 4. Każde narzędzie trwale oznakowane nr katalogowym i nazwą producenta 5. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali spełniającej standard ISO 7153-1 6. Twardość w zakresie 46-53 HRC. 7. Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. 8. Oznakowanie narzędzi w systemie Data Matrix. 9. Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi (od poz, 1 do 59 grawer: Blok op. ogólny; od pozycji 60 do 65 ŚCK_Hemo.). Wykonawca zobowiązuje sie do oznakowania narzędzi w terminie 2 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 10. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej Sterylizacja wg norm ISO 17665-1/EN 285 11. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. 12. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące 13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/218/2024/SL
Pakiet nr 2- Prowadnice do szycia łąkotki dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Lp | Nazwa/Nr Katalogowy** | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jm | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, lewoskrętna 15° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
2. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, prawoskrętna 15° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
3. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, lewoskrętna 45° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
4. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, prawoskrętna 45° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
5. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, lewoskrętna 75° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
6. |  | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside- out, prawoskrętna 75° | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
7. |  | Wielorazowa igła z oczkiem o wymiarach 0,5x1250mm, używana do szycia łąkotki metodą inside-out | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
[5 empty] | RAZEM BRUTTO |  | 0
* Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
** UZUPEŁNIĆ!
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.