***PAKIET nr 4. Ostrze noża plazmowego.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | | **Ośw. spełnienia**  **parametru (TAK/NIE)**  **/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | | **WARTOŚĆ OFEROWANA**  **podać zakresy / opisać** | | |
| **Pozycja 4. Ostrze noża plazmowego.** | | | | | | |
| 1. | Plazma generowana na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05% powierzchni) | TAK | |  | |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.