***PAKIET nr 7. Elektrody lewokomorowe dwupolowe o najmniejszej dostępnej średnicy.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia** **parametru (TAK/NIE)****/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **WARTOŚĆ OFEROWANA****podać zakresy / opisać** |
| **Pozycja 7A. Elektrody lewokomorowe dwupolowe o najmniejszej dostępnej średnicy z zestawem wprowadzającym.** |
| 1.  | Elektroda dwupolowa do stymulacji lewej komory o najmniejszej dostępnej średnicy | TAK, opisać |  |
| 2. | Cewniki do intubacji zatoki wieńcowej o różnych krzywiznach i rozmiarach, z portem bocznym do podawania kontrastu do wyboru Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 3. | Kompatybilny nożyk do rozcinania cewnika | TAK |  |
| 4. | Kompatybilne cewniki subselekcyjne do intubacji bocznic CS do wyboru Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 1. | Prowadnik stalowy w osłonie PTFE | TAK |  |
| 2. | Końcówka prowadnika w kształtce J lub prostym | TAK |  |
| 3. | Średnica 0,035"; | TAK |  |
| 4. | Długość co najmniej 150 cm, do wyboru Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 1. |  Rozmiar 6-16 F  | TAK |  |
| 2. |  Długość koszulki 14 – 23 cm | TAK |  |
| 3. |  Kompatybilne z prowadnikiem 0,38  | TAK |  |
| 4. | W zestawie : * igła 18 Ga
* strzykawka
* prowadnik 50cm z końcówką „J” 3mm
* rozszerzacz
 | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.