…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wewnątrzczaszkowe samorozprężalne |  |  |
| 2 | Balony do remodelingu |  |  |
| 3 | Sprężyny odczepiane mechanicznie |  |  |
| 4 | Cewnik do wprowadzania sprężyn embolizacyjnych umożliwiające wprowadzenie spiral odczepianych mechanicznie o średnicy zwoju pierwotnego 0,010; 0,014; 0,018 |  |  |
| 5 | Prowadniki 0,14; 0,12; 0,09; 0,07 |  |  |
| 6 | Mikrocewnik do kleju 1,2F; 1,5F; 1,8F |  |  |
| 7 | Cewnik prowadzący 5F, 6F, 7F |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Podpis Wykonawcy

…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny pokryte polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali: - system z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka - spirale o śr. pierwotnego zwoju 0,010; 0,014; 0,018 - spirale o różnych wymiarach średnic i długości -system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 120 cm - zewnętrzna średnica 2,4 F, średnica wewnętrzna 0,017 |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej - cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnej od siebie - część zewnętrzna – cewnik prowadzący 5F-średnica wewnętrzna 0,059”, 6F- średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna dystalna końcówka - część wewnętrzna 4F - średnica wew. 0,041”, i 5F - średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 15 cm |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: - prowadnik o średnicy 0,012 cm w części dystalnej oraz 0,014 cm w części proksymalnej - prowadnik o dł. 200 cm, kształtowalna część prowadnika o dł. 1,4 cm, pokrycie hydrofilne 40 cm |  |  |
| 5 | System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Podpis Wykonawcy

…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 4 lub 7mm, o długości 7mm i średnicy przejścia 2,5 lub 3,5F Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0 – 4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4 – 7,1mm dla balonu 7mm Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” Cewnik o długości 150cm Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń. |  |  |
| 2 | Balony do remodelingu w prostych odcinkach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia 2,3F Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” Cewnik o długości 150cm Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15mm; 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm |  |  |
| 3 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu, Pojemność 1 ml |  |  |
| 4 | Stent do remodelingu Stent o strukturze zamkniętych cel. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub 0,027”. Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Stent o rozmiarach 4mm i 6mm i długości części roboczej 15/20/30mm. |  |  |
| 5 | System dostawczy do w/w stentu (do wyboru przez Zamawiającego): Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  |  |
| 6 | Kable do odczepiania w/w stentu |  |  |
| 7 | Generator do odczepiania w/w stentu |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Podpis Wykonawcy