## Pakiet nr 1
EZ/251/2024/SL
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Materiały do zabiegów ablacji kompatybilne z systemami posiadanymi przez Zamawiającego
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Cewnik okrężny, o rozmiarze 8Fr, z otwartą pętlą o zmiennej średnicy pętli (25-35mm), wyposażony w 10 elektrod chłodzonych, do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, kompatybilny z systemem CARTO 3 | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | Cewnik dwukierunkowy o asymetrycznej krzywiznie (D-F lub F-J), rozmiar shaftu 8Fr, ramion mapujących – 2Fr, Wyposażony w 36 elektrod, umiejscowionych na 6 ramionach połączonych ze sobą w kształt rybiego ogona. | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3 |  |  | Koszulka naczyniowa sterowalna nawigacyjna kompatybilna z systemem elektroanatomicznym do mapowania serca 3D | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4 |  |  | Elektroda referencyjna do ablacji kompatybilna z systemem elektoranatomicznym do mapowania serca 3D | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5 |  |  | Kabel kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami balonowymi RF i systemem elektroanatomicznym do mapowania serca 3D łączący generator RF z elektrodą | 3 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## PRZEDMIOT DZIERŻAWY
EZ/251/2024/SL
PRZEDMIOT DZIERŻAWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy dzierża\wy
L.p. | Nazwa handlowa i Producent** | Opis | Ilość miesięcy | j.m. | Stawka % VAT | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego brutto/zł | Wartość brutto/zł czynszu dzierżawy na okres 12 miesięcy | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  | Generator dostarczający energię w formie bipolarnych, dwufazowych impulsów, współpracuje z cewnikiem Varipulse, pompą nGen oraz jest w pełni kompatybilny z systemem Carto 3 | 12 | msc |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
Wartość brutto czynszu dzierżawy razem | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
.