Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawki aortalne i mitralne mechaniczne dwupłatkowe + przymiarki i trzymaki | Pakiet 1 | Ilość sztuk | 150 |
| 1 | Nazwa produktu (zastawka aortalna) | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy (zastawka aortalna) | podać | - |  |
| 3 | Nazwa produktu (zastawka mitralna) | podać | - |  |
| 4 | Numer katalogowy (zastawka mitralna) | podać | - |  |
| 5 | Producent | podać | - |  |
| 6 | Liczba wszczepień zastawek mechanicznych minimum 200 tyś. | podać | 1,5,10 |  |
| 7 | Zastawka aortalna w przedziale rozmiarów od 17 A do 31 A, | tak, wyszczególnić | - |  |
| 8 | Zastawka mitralna w przedziale rozmiarów od 19 M do 37 M, | tak, wyszczególnić | - |  |
| 9 | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 10 | Wewnętrzny pierścień wykonany lub pokryty materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 11 | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami | tak, opisać | 1,5,10 |  |
| 12 | Minimum dostępne dwa rodzaje zewnętrznych kołnierzy | tak, opisać | - |  |
| 13 | Termin przydatności do użycia minimum 3 lata | podać | - |  |
| 14 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 19A, min. 750 – 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 15 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 27M min. 750 – 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 16 | Średnica wszczepu (pierścień) dla zastawki 19 A [mm] | Podać | 1,5,10 |  |
| 17 | Średnica wszczepu (pierścień) dla zastawki 27 M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 18 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 19 A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 19 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 27 M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 20 | Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 19A GOA [cm2] | Podać | 1,5,10 |  |
| 21 | Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 27M GOA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 22 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 19A EGA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 23 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 27M EOA [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 24 | Ekspozycja płatków otwartej zastawki 19A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 25 | Ekspozycja płatków otwartej zastawki 27M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 26 | Średni gradient ciśnienia dla zastawki 19A [mmHg] | podać | 1,5,10 |  |
| 27 | Średni gradient ciśnienia dla zastawki 27M [mmHg] | podać | 1,5,10 |  |
| 28 | Wysokość profilu zamkniętej zastawki 19A [mm] | Podać | 1,5,10 |  |
| 29 | Wysokość profilu zamkniętej zastawki 27M [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 30 | Trombogeniczność [%] | podać | 1,5,10 |  |
| 31 | Inne istotne informacje | opisać | 1-10 |  |
| 32 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
|  | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej w przebiegu kardiomiopatii i przy niedomykalności niedokrwiennej + przymiarki i trzymaki | Pakiet 2 | Ilość sztuk | 5 |
| 33 | Nazwa produktu/producent | podać | - |  |
| 34 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 35 | Pierścień przeznaczony do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii i przy niedomykalności niedokrwiennej | tak | - |  |
| 36 | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu lub równoważnym pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej o zredukowanym wymiarze AP (anterior-posterior) | tak | - |  |
| 37 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii o podniesionym segmencie P2 | tak | - |  |
| 38 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o konstrukcji asymetrycznej, trójwymiarowej ze zredukowaną krzywizną w obrębie P2-P3 i obniżonym segmencie P3 | tak | - |  |
| 39 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o powierzchni szycia w obrębie P2-P3 w celu założenia podwójnego szwu | tak | - |  |
| 40 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | opisać | 1,2,3 |  |
| 41 | Wygodna technika implantacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 42 | Inne istotne informacje kliniczne nie umieszczone powyżej | podać | 0,1,2,3 |  |
|  | Elektroda nasierdziowa bipolarna | Pakiet 3 | Ilość sztuk | 700 |
| 43 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 44 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 45 | Producent | podać | - |  |
| 46 | Igła do mocowania w mięśniu sercowym 30-32 mm, 1/3 koła, okrągła, atraumatyczna; | tak, opisać | - |  |
| 47 | Igła do przekłucia mięśni międzyżebrowych do mocowania rozrusznika zewnętrznego, długości 8-9 cm, 1/5 koła; w 1/5 długości (bliżej elektrody) dzielona tak, aby ja łatwo złamać, odwrotnie tnąca; po odłamaniu winny pozostać 2 wtyki (+, -) do przyłączenia do rozrusznika zewnętrznego; | tak, opisać | - |  |
| 48 | System mocujący we wsierdziu – skrzydełka blokujące wypadanie | tak, opisać | - |  |
| 49 | Przewody elektrod bipolarnych współśrodkowe, odizolowane od siebie; całość w śliskiej silikonowej izolacji, grubości np.: 2/0, 3/0, długości całkowitej 50-60 cm | tak, opisać | - |  |
| 50 | Część stymulująca elektrody, połączona z przewodem w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 51 | Przewody podłączające do rozrusznika zewnętrznego długości 250 cm: przewód podwójny izolowany z końcówkami umożliwiającymi podłączenie w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 52 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
|  | Szanty | Pakiet 4 Pozycja 1 | Ilość sztuk | 120 |
| 53 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 54 | Numer katalogowy produktu | podać | - |  |
| 55 | Producent | podać | - |  |
| 56 | Szanty wieńcowe zbudowane z przeźroczystego silikonu | tak, opisać | - |  |
| 57 | Ukośnie ścięte końcówki zapewniające atraumatyczną aplikację i usunięcie | tak, opisać | - |  |
| 58 | Asymetrycznie umieszczone nici zapewniające łatwe usuwanie | tak, opisać | - |  |
| 59 | Widoczne w promieniach RTG | tak, opisać | - |  |
| 60 | Długość szantu 14 mm | tak, opisać | - |  |
| 61 | Rozmiary od 1.0 do 3.0 mm, stopniowane co 0,25 mm | tak | - |  |
| 62 | Sterylne jednorazowego użytku | tak | - |  |
| 63 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | Podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopie dokumentu | - |  |
|  | Stabilizator serca tkankowy | Pakiet 4 Pozycja 2 | Ilość sztuk | 8 |
| 64 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać | - |  |
| 65 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać | - |  |
| 66 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać | - |  |
| 67 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 68 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać | - |  |
| 69 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 70 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać | - |  |
| 71 | Zespół zaciskowy wyposażony we wskaźnik blokady | tak, opisać | - |  |
| 72 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać | - |  |
| 73 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać | - |  |
| 74 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak | - |  |
| 75 | Numer katalogowy produktu | podać | - |  |
| 76 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 77 | Producent | podać | - |  |
| 78 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | Podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
|  | Wycinaki aortalne | Pakiet 5 | Ilość sztuk | 150 |
| 79 | Wycinaki do aorty, dwie powierzchnie tnące, zwężony odcinek dystalny ostrza tnącego dla lepszej widoczności w okolicy zespolenia. | tak, opisać | - |  |
| 80 | W rozmiarach 2,8 mm; 3,6 mm; 4,0 mm. | tak, | - |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia –  po 1 szt do pakietów 1 i 2. (złożyć w dniu przetargu do godz. 10:00)

3. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Ilość punktów –   Wykonawca otrzymuje w zależności od stopnia jakości technicznej danego parametru.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.