## Urządzenia
EZ/249/2024/RŁ | [5 empty] | Załącznik nr 3 do Zaproszenia
HARMONOGRAM TESTÓW - urządzenia | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
L.p. | Nr ewid. | Rodzaj aparatu | Producent | Typ/Model | Rok prod. | Adres | Nieprzekraczalna data wykonania testu
1 | 6 | RTG mobilny | Intermedical | Compact 100-30 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
2 | 9 | RTG mobilny | Siemens | Mobilett XP Hybrid (Model No. 01818454) | 2014 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
3 | 14 | Przewoźne ramię C | Siemens | Siremobil Compact L (Model 08630506) | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
4 | 16 | RTG mobilny | Siemens | Mobilett Mira Max (Model No. 10594738) | 2016 | ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce | 2025-03-14
5 | 21 | RTG | Italray | PIXEL HF TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
6 | 32 | Przewoźne ramię C | Eurocolumbus | Euroampli Alien Cardio 3030 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
7 | 18 | CT | GE Healthcare | Revolution EVO | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
8 | 18M | Monitor przeglądowy | HP | HSTND-3891-W | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-03-14
9 | 38 | Przewoźne ramię C | Philips | Nazwa: BV Pulsera, Model: 718 095 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
10 | 39 | Przewoźne ramię C | Philips | Nazwa: Veradius Unity, Model: 718 132 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
11 | 17M | Monitor przeglądowy przy skanerze | EIZO | RadiForce RS110 |  | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
12 | 34M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | CV56DS | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
13 | 34M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS27FHDER | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
14 | 34M3 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS24FHDCR | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
15 | 34M4 | Monitor przeglądowy | BARCO | PS24FHDCR | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
16 | 36 | Ramię C | Siemens | Nazwa: Artis Zee Ceiling Typ 10094137 | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
17 | 36M1 | Monitor przeglądowy | EIZO | DSHC 1914-DC | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
18 | 36M2 | Monitor przeglądowy | EIZO | DSC5515-DC | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-05-09
19 | 12 | Pantomograf | Carestream Health | CS 8100 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
20 | 19 | CT | GE Healthcare | EVO | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce (Kontener) | 2025-08-12
21 | 19M | Monitor przeglądowy | HP | HSTND-3891-W | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
22 | 23 | RTG mobilny | Italray | Corsix DR | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
23 | 27 | Przewoźne ramię C | Siemens | Cios Alpha | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
24 | 27M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
25 | 27M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS | 2021 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-08-12
26 | 42 | Ramię C | Ziehm Imaging | Nazwa: Ziehm Vision RFD | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
27 | 42M1 | Monitor przeglądowy | Ziehm Imaging | 19” DUO | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
28 | 42M2 | Monitor przeglądowy | Ziehm Imaging | 19” DUO | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
29 | 8 | CT | Siemens | Somatom go.TOP / 11061640 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
30 | 8M | Monitor przeglądowy | Siemens/JUSHA | WCU2416 / 11061593 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
31 | 20 | CT | Philips | Ingenuity Core 128 CT Elite | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
32 | 20M | Monitor przeglądowy | NEC | EA193Mi-BK | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
33 | 33 | Przewoźne ramię C | Siemens | 10308189 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
34 | 33M1 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS EUC019S | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
35 | 33M2 | Monitor przeglądowy | BARCO | MVCD-1319 HL SMS EUC019S | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
36 | 40 | CT | GE Healthcare | Revolution Apex | 2022 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
37 | 40M | Monitor przeglądowy | Eizo | FlexScan EV2430 | 2022 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
38 | 21M | Monitor przeglądowy przy skanerze | BARCO | MDRC-1119 TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
39 | 11M | Monitor przeglądowy przy skanerze | BARCO | MDRC-1119TS | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
40 | 2M | Monitor przeglądowy przy skanerze | BARCO | MDRC-1119TS | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-09-19
41 | 7 | RTG | Control X Medical | Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) | 2012 | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | 2025-09-19
42 | 7M | Monitor przeglądowy | BARCO | MDRC-1119TS |  | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | 2025-09-19
43 | 2 | RTG | Italray | Nazwa: PIXEL HF TS, Ozn. katalogowe: GEN+IR282/E-C | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
44 | 5 | RTG mobilny | Ibis | Matrix HP32 | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
45 | 15 | Przewoźne ramię C | Genoray | ZEN-5000 | 2014 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
46 | 15M | Monitor przeglądowy | KOSTEC | KT-D190S4E |  | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
47 | 17 | RTG | Control X Medical | Perform X Radiographic System (Model MS-650 HF 200) | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
48 | 22 | RTG mobilny | Italray | Corsix 15 | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
49 | 24 | Przewoźne ramię C | Philips | Zenition 50 (Model 718 096) | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
50 | 24M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
51 | 24M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
52 | 25 | Przewoźne ramię C | Philips | Zenition 50 (Model 718 096) | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
53 | 25M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
54 | 25M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
55 | 26 | Przewoźne ramię C | Philips | Zenition 70 | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
56 | 26M1 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
57 | 26M2 | Monitor przeglądowy | Barco | MLCD19-HB | 2020 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-25
58 | 10 | RTG, telekomando, fluoroskop | Italray | Nazwa: Clinodigit Omega System, Ozn. katalogowe: TRT+IR2018/20118 | 2018 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-26
59 | 10M2 | Monitor przeglądowy | EIZO | RadiForce MX191 | 2017 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-26
60 | 11 | RTG | Radiologia | Polyrad Premium | 2007 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-11-26
61 | 13 | RTG mobilny | IBIS | Simply HP 6 | 2012 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-18
62 | 31 | Przewoźne ramię C | Eurocolumbus | Alien E (vers.Alien 1257) | 2014 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-18
63 | 34 | Ramię C | Philips | Azurion 7 M20 | 2019 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-18
64 | 41 | RTG | Siemens | Ysio X.Pree / model 11107464 | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-18
65 | 41M | Monitor przeglądowy | Shenyang Torch-Bigtide | HL2316STB | 2023 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-18
66 | 35 | Ramię C | Philips | Allura Xper FD10 | 2015 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-19
67 | 37 | Ramię C | Philips | Allura Xper FD10 | 2013 | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | 2025-12-19

## Monitory opisowe
EZ/249/2024/RŁ |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Zaproszenia
|  | HARMONOGRAM TESTÓW - monitory opisowe |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Lp | Lokalizacja | Lokalizacja | Przeznaczenie | Opis | Producent | Nieprzekraczalna data wykonania testu
1 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-03-14
2 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-03-14
3 | Stacja opisowa do radiologii (pokój kierownika 1.17 ŚCP) | Pediatria | Monitor opisowy | Lewy | EIZO | 2025-03-14
4 | Stacja opisowa do radiologii (pokój kierownika 1.17 ŚCP) | Pediatria | Monitor opisowy | Prawy | EIZO | 2025-03-14
5 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-03-14
6 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-03-14
7 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-03-14
8 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-03-14
9 | Stacja opisowa do TK i angiografii (dr Michał Spałek) | dr Michał Spałek Kielce | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-03-14
10 | Stacja opisowa do TK i angiografii (dr Michał Spałek) | dr Michał Spałek Kielce | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-03-14
11 | Stacja opisowa do radiologii (był pokój szkoleniowy ZDO) | lek. Szymon Siuta | Monitor opisowy | Lewy | EIZO | 2025-03-14
12 | Stacja opisowa do radiologii (był pokój szkoleniowy ZDO) | lek. Szymon Siuta | Monitor opisowy | Prawy | EIZO | 2025-03-14
13 | Stacja opisowa do radiologii (dr Bartosz Markiewicz) | lek. Bartosz Markiewicz | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-03-14
14 | Stacja opisowa do radiologii (dr Bartosz Markiewicz) | lek. Bartosz Markiewicz | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-03-14
15 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy 1.18 ŚCP) | Pediatria | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-05-09
16 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy 1.18 ŚCP) | Pediatria | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-05-09
17 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Monitor opisowy | Lewy | EIZO | 2025-08-12
18 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | Neurologia | Monitor opisowy | Prawy | EIZO | 2025-08-12
19 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-08-12
20 | Stacja opisowa do TK i angiografii (pokój opisowy P025 ŚCN) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-08-12
21 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ŚCP 1.18) | Pediatria | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-09-19
22 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ŚCP 1.18) | Pediatria | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-09-19
23 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | EIZO | 2025-09-19
24 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | EIZO | 2025-09-19
25 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | EIZO | 2025-09-19
26 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | EIZO | 2025-09-19
27 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-09-19
28 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-09-19
29 | Stacja opisowa do radiografii i TK (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-09-19
30 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-09-19
31 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR kardiologia (do MR) | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-09-19
32 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR kardiologia (do MR) | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-09-19
33 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-11-25
34 | Stacja opisowa do radiografii (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-11-25
35 | Stacja opisowa do TK i angiografii (MR CUD) | MR SOR (do TK) | Monitor opisowy | Lewa połowa | EIZO | 2025-11-25
36 | Stacja opisowa do TK i angiografii (MR CUD) | MR SOR (do TK) | Monitor opisowy | Prawa połowa | EIZO | 2025-11-25
37 | Stacja opisowa do TK i angiografii (MR CUD) | MR SOR (do TK) | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-11-25
38 | Stacja opisowa do TK i angiografii (MR CUD) | MR SOR (do TK) | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-11-25
39 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR kardiologia (do MR) | Monitor opisowy | Lewy | BARCO | 2025-11-25
40 | Stacja opisowa do MR (pokój opisowy MR Kardio) | MR kardiologia (do MR) | Monitor opisowy | Prawy | BARCO | 2025-11-25
41 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój szkoleniowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-12-19
42 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój szkoleniowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-12-19
43 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-12-19
44 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-12-19
45 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Lewa połowa | BARCO | 2025-12-19
46 | Stacja opisowa do TK i ANGIO (pokój opisowy ZDO) | ZDO | Monitor opisowy | Prawa połowa | BARCO | 2025-12-19