Pakiet  nr 2  Serwety do ochrony brzegów rany, folie operacyjne, obłożenia.

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena Jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 22,5cm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 27,5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 17,5 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia o powierzchni całkowitej 60x45cm i powierzchni klejącej 50x45 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Folia o powierzchni całkowitej 38x25cm i powierzchni klejącej 28x25 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Folia o powierzchni całkowitej 38x41cm i powierzchni klejącej 28x41cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Folia o powierzchni całkowitej 20x20 cm i powierzchni klejącej 10x20cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obłożenie do cięcia cesarskiego: obłożenie o wymiarach 254x307cm posiadające w polu operacyjnym folię chirurgiczną o wymiarach 30cmx 30cm, z polistyrenu o grubości 0,025mm. Obłożenie posiada zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem wykonany z polipropylenu oraz dwoma organizatorami przewodów ( w każdym 4 otwory na przewody)- 1szt. serweta na stolik instrumentariuszki 200cmx152cm -1szt.serweta na stolik Mayo 80cmx145cm -1szt Serweta 100cm x 100cm Taśma samoprzylepna 10cm x 55cm – 2 szt. Serwetki celulozowe do rąk – 4szt. Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu z włókien sztucznych ( polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych o gramaturze 60g/m2, minimalnej odpornośći na penetracje płynów 200cm H2O. 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych. Serweta Mayo wykonana z włókniny wiskozowej 35g/m2, laminowana folia polietylenowa 54g/m2 o grubości 60um Obłożenia muszą spełniać wymogi Normy EN13795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych ( potwierdzone oświadczeniem producenta. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw ginekologiczny dolny: obłożenie o wymiarach 195x179cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cmx12cm wraz ze zbiornikiem na płyny o wymiarach 15,5cm x 21cm .serweta na stolik instrumentariuszki 200x 150cm, serweta nieprzylepna 75x90cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu z włókien sztucznych(polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60g/m2, minimalnej odporności na penetracje płynów 200cm H2O. 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych. Serweta Mayo wykonana z włókniny wiskozowej 35g/m2, laminowana folia polietylenowa 54g/m2 o grubości 60um Obłożenia muszą spełniać wymogi Normy EN 13795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (potwierdzone oświadczeniem producenta). | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do zabiegów brzusznych: obłożenie do zabiegów brzusznych o rozmiarach 285x182cm z przylepnym oknem w polu operacyjnym 27cmx30cm i czterema i organizatorami przewodów o rozmiarach 14cmx4cm w rogach pola operacyjnego. Serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm -1szt. Taśma samoprzylepna 10x55cm – 1 szt. Serweta stolik Mayo 80x145cm.Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu z włókien sztucznych(polipropylen ipolietylen0bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych o gramaturze 60g/m2, minimalnej odporności na penetracje płynów 200cm H2O. 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych. Serweta Mayo wykonana z włókniny wiskozowej 35g/m2, laminowana folia polietylenowa 54g/m2 o grubości 60um Obłożenia muszą spełniać wymogi Normy EN 13795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (potwierdzone oświadczeniem producenta. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta pod pośladki wykonana z materiału z włókien sztucznych bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, materiał niepalący, wymiary: 86cm x108cm, długość części podpośladkowej -28cm w przedniej części, sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny o gramaturze materiału 60g/m2, odporna na przesiąkanie 200cm H2O, bez zawartości lateksu I klasa palności. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Obłożenie do laparoskopii- pozycja litotomijna. Obłożenie wykonane z materiału z włókien sztucznych(polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych z dwuwarstwowego laminatu. Materiał niepalący, chłonny absorpcyjny na całej powierzchni. Wymiary: 241cmx 228cm z oknem Przylepnym w polu operacyjnym 27x 30cm i 4 organizatorami przewodów 1115 ( w rogach pola operacyjnego). Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny. W części kroczowej-otwór przylepny 12x15,5cm przysłonięty Papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylność i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby. Gramatura materiału 60g/m2 bez zawartości lateksu. I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610. Klej akrylowy hipoalergiczny, repozycjonowalny – umożliwiający przyklejenie i odklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału obłożenia. Obłożenie spełniające wymogi Normy Europejskiej EN 13795 dla materiałów o podwyższonym poziome ryzyka w obszarze krytycznym. Minimalna odporność na przesiąkanie płynów: 200cm2 H2O. Opakowane w torebkę typu Multi Vac stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze. Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

W pakiecie nr 2 należy złożyć próbki do pozycji 8,9,10 11,12

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.