## Pakiet 1
| EZ/7/2025/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
PAKIET NR 1 -Zużywalne materiały medyczne do przezskórnego pomiaru CO2
Lp. | Nr katalogowy/Nazwa handlowa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka Vat % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 |  | Pierścień mocujący MARe-MI Kompatybilny z czujnikiem Sentec OxiVent Sensor/ V-Sign Sensor 2. Umożliwia delikatną aplikację czujnika bez konieczności nacisku oraz płynne usuwanie bez ryzyka uszkodzenia skóry. Przyklejany bezpośrednio na skórę pacjenta w miejscach dedykowanych w instrukcji aparatu. Służy do utrzymania czujnika na skórze pacjenta. Zapewnia możliwość rotacji czujnika w zakresie 360 stopni. Op=48 szt | 24 | op. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Paskowe mocowanie bezklejowe WRAP Kompatybilne z czujnikiem Sentec OxiVent Sensor/ V-Sign Sensor 2. Przeznaczone dla noworodków i wcześniaków, zaprojektowane do pomiarów przezskórnych na udzie, posiada konstrukcję w formie opaski bezklejowej, której długość można dowolnie przycinać. Pozostaje pacjencie nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności, nie wymaga stosowania dodatkowych stabilizatorów. Wykonane z miękkiego i oddychającego materiału. Zapewnia możliwość rotacji czujnika w zakresie 360 stopni. Op=12 szt | 24 | op. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Żel przewodzący GEL-04 Używany pomiędzy skórą a membraną czujnika, zapewniający prawidłowe przewodzenie, dostarczany w buteleczkach po 5 ml | 60 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Membrana czujnika MC-3 Dostarczana w specjalnym, jednorazowym, półautomatycznym „zmieniaczu membran” działającym w oparciu o sekwencję naciśnięć i przekręceń – dzięki któremu użytkownik nie ma kontaktu z membrana i płynami kalibracyjnymi. Op=3 szt | 10 | op. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Butla z gazem kalibracyjnym Butla kompatybilna z aparatem Sentec TCOM+, wkręcana do aparatu bez użycia narzędzi i adapterów, zabezpieczona odkręcanym korkiem. Op= 4 szt. | 32 | op. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
6 |  | Czujnik OxiVent Sensor Czujnik zapewniający ciągły pomiar tcPCO2/tcPO2 w technologii cyfrowej, gwarantowany czas używania - 12 miesięcy. | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem: | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy na sukcesywne dostawy sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego