## Pakiet nr 1
EZ/10/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 1 - Testy PCR wraz z dzierżawą aparatu
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | OPIS |  | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Ilość testów na 24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * | Karta charakterystyki **
1 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz | - wykrywane karbapenemazy min. KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1 - możliwość wykonania badania bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta oraz z hodowli bakteryjnej |  | 60 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
2 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile | oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hiperpidemicznego NAP1, |  | 40 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
3 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae | możliwość wykonania badania z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy, |  | 30 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
4 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV | -możliwość analizy ilościowej DNA wirusa WZW typu B |  | 50 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
5 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HCV | - możliwość analizy ilościowej RNA wirusa WZW typu C - wykrywa genotypy 1-6 |  | 70 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
6 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania wirusa HIV-1 | - testy do jakościowego wykrywania wirusa HIV-1 |  | 10 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
7 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2,grypy A i B oraz wirusa RSV w jednym oznaczeniu | - czas trwania badania poniżej 1 godziny - wykrywa i różnicuje co najmniej: dla SARS-COV-2 wykrywanie minimum genów: E, N2, RdRp; dla Grypy A wykrywanie minimum genów: M, PB2, PA; dla Grypy typu B wykrywanie conajmniej genów: M, NS, dla RSV wykrywanie conajmniej genu M |  | 1000 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
8 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 | wykrywa co najmniej genów: N2, E, oraz RdRP |  | 100 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
9 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku HPV | wykrywa co najmniej genotypy 16,18 , 45 |  | 10 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
10 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku gruźlicy | zestaw pozwalajacy na molekularne wykrywanie Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji związanych z opornością na ryfampicynę. |  | 10 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
| Dzierżawa aparatu do wykonywania testów |  |  | 24 miesiące |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
RAZEM: | [5 empty] | 7: 0
Systemy do pobierania próbek
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | OPIS |  | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Ilość probówek na 24 miesiące | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * | Karta charakterystyki **
1 | Wymazówka z podłożem transportowym dla wirusów służąca do pobierania i konserwowania wymazów z nosogardła. |  |  | 150 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
2 | Wymazówka z podłożem transportowym dla bakterii (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) służąca do pobierania i konserwowania wymazów z kanału szyjki macicy, pochwy, gardła i odbytu. |  |  | 50 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
3 | Podłoże transportowe dla próbek moczu do diagnostyki w kierunku Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. |  |  | 50 |  | 8: TAK / NIE; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE
* Właściwe ZAKREŚLIĆ. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym. ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
**Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcje wykonania testu w języku polskim.
Wykonawca, w ramach umowy wydzierżawi Zamawiającemu na czas trwania umowy analizator: - model/ producent ….................. (podać) - rok produkcji (nowy / używany) …...................... (podać) - wartość aparatu …............................. (podać)
Wymagania dotyczące aparatu i testów:
1. W pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań.
2. Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych oraz dodatkowo UPS.
3. System zapewniający zintergowaną izolację DNA/RNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora.
4. System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji.
5. System oraz testy zgodny z rozporządzeniem IVDR
6. System dający możliwość wykonania jednego badania oraz możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora.
7. Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych.
8. Termin ważności testów min. 6 miesięcy.
9. Wykonawca nieodpłatnie podłączy aparat do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL.