## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1- Protezy i łaty naczyniowe
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Proteza naczyniowa dziana rozwidlona, niezbrojona, uszczelniona modyfikowaną żelatyną, dwustronnie welurowana, grubość ściany 0,55 mm, przepuszczalność do 0 ml/cm2/min, proteza nieprzepuszczalna dla cieczy, przeciwdrobnoustrojowo impregnowana jonami srebra, Proteza naczyniowa posrebrzana, rozwidlona, impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Proteza naczyniowa dziana prosta, niezbrojona, uszczelniona modyfikowaną żelatyną, dwustronnie welurowana, grubość ściany 0,55 mm, przepuszczalność do 0 ml/cm2/min, proteza nieprzepuszczalna dla cieczy, przeciwdrobnoustrojowo impregnowana jonami srebra, max 3% utrata jonów srebra w skali roku, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. długość 30 cm, średnice 8, 14, 16, 18, 20, 22 24 mm, długość 40 cm, średnice 6, 7, 8, 10, 12 mm. | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Proteza naczyniowa dziana prosta, niezbrojona, uszczelniona modyfikowaną żelatyną, dwustronnie welurowana, grubość ściany 0,55 mm, przepuszczalność do 0 ml/cm2/min, proteza nieprzepuszczalna dla cieczy, przeciwdrobnoustrojowo impregnowana jonami srebra, max 3% utrata jonów srebra w skali roku, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia; długość 70 cm, średnice 6, 7, 8 mm | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, impregnowana bezaldehydowo modyfikowaną żelatyną, dwustronnie welurowana, grubość ściany 0,55 mm, przepuszczalność do 0 ml/cm2/min, - nieprzepuszczalna dla cieczy, wymiar 10 x 70 mm | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, impregnowana bezaldehydowo modyfikowaną żelatyną, dwustronnie welurowana, grubość ściany 0,55 mm, przepuszczalność do 0 ml/cm2/min, - nieprzepuszczalna dla cieczy, wymiar 20 x 90 mm | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2- Igły angiograficzne, kraniki, łączniki, stenty obwodowe, introduktory, koszulki wprowadzające
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Igły angiograficzne metalowe Igły proste bez mandrynu; ostre z wygodnym i poręcznym uchwytem, otwór przystosowany do prowadników 0.035 i 0.038 cala | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Torquer: • zakręcany mechanizm montażu na prowadniku • światło akceptujące prowadniki w zakresie średnic od 0,014” do 0,038” • wykonany z przezroczystego materiału | 25 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Stenty obwodowe na balonie, stent kobaltowo-chromowy, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Stent produkowany w zakresie średnic 4 do 12 mm Dostępna długość stentów wynosi 16 - 100 mm Możliwość wprowadzenia stentu kompatybilnego z prowadnikiem 0,035" przez koszulke naczyniową 6F/7F dla wszystkich rozmiarów stentu. System wprowadzania over the wire. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Stenty samorozprężalne nitilonowe obwodowe kompatybilne z prowadnikiem 0.035 cala . końcówki stentów mają platynowe znaczniki. Stenty produkowane są w zakresie średnic 4 - 10 mm Dostępna długość stentów wynosi 20 - 150 mm Długość systemu wprowadzającego wynosi 135 cm | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Introduktor: • introduktor o średnicy od 4F do 10F • długości 11 cm , zaopatrzona w port boczny zakończony kranikiem trójdrożnym • introduktor atraumatyczny, odporny na złamania i zagięcia • zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory • w zestawie igła 18G/70 mm do nakłucia tętnicy, do introduktora w rozmiarze 4F- igła 19G, miniprowadnik • dilatator | 4500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Introduktor do tętnicy promieniowej z prowadnikiem prostym i typu „J”: • średnice 4 F- 7F • długości: 7cm , 11 cm. i 23 cm • w zestawie mini prowadnik 0.018”, dł. w zakresie 40 - 48 cm – sztywny w części proksymalnej, miękki w części dystalnej, możliwość wyboru dwóch rodzajów końcówek: prostej i wygiętej pod kątem ok. 45º, forma sprężynki na całej długości prowadnika • igła 21G • dilatator | 125 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Introduktor zbrojony typu coil - średnica 6F - 9F - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” lub 0,022” - oporność na złamanie przy kącie zagięcia do 95 stopni - zbrojenie wykonane z taśmy stalowej (oplot sprężynowy) - atraumatyczne zakończenie introduktora śluzy naczyniowej - dystalna końcówka introduktora widoczna w RTG - dostępne długości śluzy od 45 cm do 100 cm | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Introduktor do tętnicy promieniowej z prowadnikiem prostym: • średnica- 4 F • długość- 7 cm • w zestawie mini prowadnik 0.018”, dł. 35 cm – sztywny w części proksymalnej, miękki w części dystalnej, • igła 21G • dilatator | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Y-connector: • y-connector wykonany z przeźroczystego materiału • światło zastawek akceptujące cewniki o średnicy do 9F • y-connector nie tracący szczelności podczas zabiegu • obrotowy mechanizm zamknięcia zastawki | 25 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Prowadnik diagnostyczny: Prowadnik wykonany ze stali powlekany PTFE Krzywizna J , rozmiar 032” | 25 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 3- Cewniki, mikrocewniki, płynny preparat do embolizacji, stenty obwodowe, system mocowania stentgraftów
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Kompatybilny z koszulkami 6-7 F, zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" | 1 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Cewnik balonowy pokryty lekiem, minimalna dawka leku 3,0 [µg/mm2], z naturanym nośnikiem w postaci mocznika, dostępne średnice od 4 do 7mm, długości od 40-250mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. | 4 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Cewnik wspierający OTW kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018”, oraz 0,035”. Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników: 150/135cm, dodatkowe rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90 cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65 cm. Konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana. Średnice szaftu: 0,014”-2,0/3,0F prox/dist 0,018” - 2,3/3,4F, 0,035 – 3,8/4,8F. Trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. | 350 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm lub 135 cm, kompatybilny z zaoferowanymi plugami oraz płynnym materiałem embolizacyjnym, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm, lub jeden dystalny marker. Cewnik pokrywany hydrofilnie | 3 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Płynny preparat do embolizacji - wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania,podczas embolizacji o składzie: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny; DMSO (dimetylosulfotlenek) rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej; proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej. Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34. Preparat do embolizacji, który umozliwia powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6. |  |  | Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych, bliższym odcinku tętnicy podkolanowej Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80,120 oraz 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/40/60/80/100/120/150, kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | 100 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
7. |  |  | Mechaniczny system mocowania stengraftów brzusznych/piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych - zestaw do reinterwencji | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
8. |  |  | System umożliwiajacy zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", System OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2 F.Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, mozliwość zastosowania w krętych naczyniach.Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3,4,5,6,7mm do naczyń o średnicach 2-7 mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych. | 100 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
9. |  |  | Cewnik do fibrynolizy o średnicy 4F i 5F i długości 40, 65, 100, 135 cm. Długość części infuzyjnej 5, 10, 20, 30, 40, 50 cm. Zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem. Dwa markery określajace długość części infuzyjnej. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz 0,038". Boczne otwory infuzyjne. Mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika. Duża średnica wewnętrzna | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
10. |  |  | Spirala do embolizacji z zewnętrznym mechanicznym systemem odczepiania ,koile przyjmujące kształ helikalny, możliwość repozycjonowania koili bądź ich całkowitego usunięcia z systemu naczyniowego, koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,018’’, Średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm Długości: 4,6,8,10,15,20,30,40,50cm, dostępność coili 3D | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 4- Stenty, cewniki balonowe, prowadniki zabiegowe, systemy zamykające do naczyń, korki naczyniowe
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Stenty samorozprężalne do tętnicy udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 350 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 180 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary; dostępne również prowadniki 0,014”; oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018” 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125 | 800 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6. |  |  | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa | 500 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
7. |  |  | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego | 6 |  |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 5- Cewniki, prowadnik, balon do usuwania zwapnień
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Connector 11F: Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. 2. Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw; 3. Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej; 4. Dostępna wersja z drenem 25cm i kranikiem trójdrożnym oraz bez portu bocznego. 5. Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Cewnik do embolectomii do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń tętniczych i żylnych typu Fogarty'go double lumen: 1. Cewnik do embolectomii do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń tętniczych i żylnych typu Fogarty'go double lumen 2. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” i koszulka 6F 3. Rozmiary: 3F, 4F, 5.5F, 6F, 7F; dł. 40 i 80 cm, 4. Dwa markery 5. Cewnik wykonany z PEBAX | 8 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Prowadniki : 150; 180; 200; 260 cm; średnice 0,032; 0,035 oraz 0,038. Końcówki prosta lub J. | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Prowadniki 150;180;260cm; średnice 0,032; 0,035; 0,038.Końcówki J oraz Angeled. | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 3.5 - 7.0mm dla całkowitej długości balonu 60mm. Balon w rozmiarach 3.5 - 4.0mm dla całkowitej długości balonu 40mm. Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014; z introducerem n5,6,7 F - w zależności od długości balonu. Długość robocza 138 oraz 135cm. | 25 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..