# Kielce dnia 02.02.2010r.

#### EZ/ZP/95/09

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych zawiadamia o wyborze ofert:

Pakiet nr 1

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Wartość oferty brutto:  511.956,48 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 1 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i dla pewności, co do najwyższej jakości oferowanego przedmiotu zamówienia z pakietu 1 pozycji 12 i 13 dostarczenia badania klinicznego przeprowadzonego na min. 500 pacjentach i min. 1200 portach potwierdzające brak konieczności szycia powięzi i mniejszy stopień powikłań pooperacyjnych będących następstwem stosowania trokarów bez ostrzowych o średnicy 11mm i 12mm w porównaniu z trokarami ostrzowymi.

Wykonawca, nie dołączył do oferty wymaganych dokumentów oraz nie uczynił tego na wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 19.01.2010. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covimed Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 50, 04-555 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 1 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i dla pewności, co do najwyższej jakości oferowanego przedmiotu zamówienia z pakietu 1 pozycji 12 i 13 dostarczenia badania klinicznego przeprowadzonego na min. 500 pacjentach i min. 1200 portach potwierdzające brak konieczności szycia powięzi i mniejszy stopień powikłań pooperacyjnych będących następstwem stosowania trokarów bez ostrzowych o średnicy 11mm i 12mm w porównaniu z trokarami ostrzowymi. Natomiast Wykonawca dostarczył w ofercie badanie wykonane na trokarach Endopath Xcel firmy Johnson & Johnson.. Oferowany przedmiot zamówienia przez firmę Covimed w pozycji 12 i 13 pakietu pierwszego to trokary KII Optical Access System a nie trokary Endopath.

Wykonawca, nie dołączył do oferty wymaganych dokumentów oraz nie uczynił tego na wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 14.01.2010. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Pakiet nr 1A

Covidien Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  44.795,76 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Pakiet nr 2

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pakiet nr 3

Covidien Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  106.391,65 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Pakiet nr 3A

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Wartość oferty brutto:  47.235,15 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Pakiecie nr 3A:

1. Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Liczba otrzymanych punktów - 88,47.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański