## Pakiet nr 1
EZ/27/2025/WS |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Pakiet 1 Stabilizator serca tkankowy
L. p | Producent (podać) | Nr katalogowy (podać) | Opis | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto
1 |  |  | Stabilizator serca tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego. Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem, część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna. Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych. Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych. Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe. Zespół zaciskowy z blokadą, Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory, System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą. Stabilizator jednorazowego użytku. | 20 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.