Kielce, dnia 02.02.2010 r.

EZ/ZP/6/2010

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zastawek, pierścieni, elektrod, shuntów i punchy dla Oddziału Kardiochirurgii WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z poń. zm., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 Zastawki aortalne i mitralne mechaniczne dwupłatkowe dopuści do przetargu zastawki:

- mitralne w przedziale rozmiarów od 19M do 33M?

- których kołnierze wykonane są z dakronu i teflonu ze znacznikami?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański