## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
ZADANIE NR 1
Oddział Neurologii
* | Użyczenie analizatora parametrów krytycznych na okres 24 miesięcy - 12 500 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Karta charakterystyki *** TAK/NIE
1 | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x
RAZEM:
ZADANIE NR 2
OiT Dzieci
* | Użyczenie analizatora parametrów krytycznych na okres 24 miesięcy - 3 600 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Karta charakterystyki *** TAK/NIE
1 | Wyspecyfikować asortyment łącznie z wyłapywaczami skrzepów dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości. | x | x | x | x | x | x | x | x
RAZEM:
ZADANIE NR 3
ŚCK- OiT 3
* | Użyczenie analizatora parametrów krytycznych na okres 24 miesięcy - 6 500 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Karta charakterystyki *** TAK/NIE
1 | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | Nr kat. | x | x | x | x | x | x | x | x
RAZEM:
ZADANIE NR 4
Szpitalny Oddział Ratunkowy
* | Użyczenie analizatora parametrów krytycznych na okres 24 miesięcy - 14 000 oznaczeń pacjentów oraz codzienna kontrola jakości na 3 poziomach
Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa brutto | %VAT | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Karta charakterystyki *** TAK/NIE
1 | Wyspecyfikować asortyment dostosowany do ilości oznaczeń pacjentów i kontroli jakości | x | x | x | x | x | x | x | x
RAZEM:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty będące przedmiotem użyczenia dla pakietu nr 1 wraz z pakietem startowym 1- miesięcznym.
1. Termin ważności odczynników minimum 3 miesięce od daty dostawy a pozostały asortyment minimum 12 miesięcy od daty dostawy
2. Odczynniki powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej
** Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
*** w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcję "TAK". ( Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki) W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcję "NIE" ( Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć stosowne oświadczenie)
|  | cena oferty brutto |  | Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi ….................... zł brutto
zadanie 1
zadanie 2
zadanie 3
zadanie 4
| razem: | 0