Kielce.dn.11.02.2010r.

EZ/ZP/01/2010

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę bielizny ,odzieży

jednorazowej i obłożeń do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego

w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Pakiet nr 3 poz.11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego w kolorze zielonym?

Odpowiedź:  Nie – tak jak w SIWZ.

2.Pytanie:

Pakiet nr 3 poz.13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o parametrach wymienionych w SIWZ z taśmą przylepną na krótszym boku?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański