## Pakiet nr 1
| EZ/29/2025/SL | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | J.m. | Ilość | Nazwa Nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa z pomiarem siły nacisku i technologią SF: średnica: 8F, spacing: 1-6-2, długość: 115cm, krzywizny: min.3 w tym D-F i F-J, tip elektrody: 3,5mm | szt. | 300 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2. | Kabel łączący elektrodę ablacyjna z PIU Carto | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa, pracująca w trybie kontroli temperatury, umożliwiająca krótkotrwałe, wysokoenergetyczne aplikacje. Kompatybilna z systemem Carto Prime: długość 115cm, średnica 8Fr, tip 3,5mm | szt. | 250 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | Kabel łączący elektrodę z PIU systemu Carto | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5. | Łącznik do kabla do elektrody ablacyjnej pracujących w wysokich mocach | szt. | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6. | Elektroda ablacyjna nienawigacyjna do ablacji klasycznej: długość 115cm, średnica 7Fr, 4 pierścienie,spacing 1-7-4, min 1 krzywizna | szt. | 25 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7. | Kabel łączący elektrodę z systemem elektrofizjologicznym Lab Pro | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8. | Elektroda diagnostyczna wielopolowa: średnica: ≥7F, ilości biegunów: 22, spacing: min.2 w tym 2-6-2 i 4-4-4, długość: 115cm, krzywizny: min.2 w tym F | szt. | 150 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9. | Łącznik eco do kabla do elektrody wielopolowej | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10. | Elektroda diagnostyczna wielopolowa: średnica: ≥7F, ilości biegunów: 48, spacing: min.2 w tym 2-5-2 i 2-2-2 i 3-3-3, długość: 115cm,krzywizny: min.2 w tym F | szt. | 50 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11. | Elektroda diagnostyczna z funkcją tworzenia mapy do systemu elektroanatomicznego 3D Carto Prime -Deca Nav: ilość elektrod 10, Tip elektrody 2mm, min. 2 krzywizny w tym D i F, szaft 7F, spacing 2-8-2, długość elektrody 115cm | szt. | 20 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12. | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną z PIU Carto | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13. | Dreny do pompy SmartAblate | szt. | 200 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14. | Elektrody referencyjne do systemu Carto | szt. | 300 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
15. | Dwukierunkowa koszulka transseptalna z możliwością wizualizacji na systemie Carto: cztery pierścienie, średnica wewnętrzna min 8,5Fr, długość min 71cm, min 3 krzywizny, dwukierunkowe przygięcie po 180 stopni | szt. | 80 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
16. | Kabel łączący do koszulki sterowalnej | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
17. | Kabel łączący generator wraz z systemem Carto3 | szt. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
18. | Cewniki do echa wewnątrzsercowego współpracujące z echokardiografem GE S70: średnica 8-10Fr | szt. | 15 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
19. | Dzierżawa generator prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy i elektrody koszykowe, złożony z monitora, jednostki zasilającej oraz konsoli oraz jednostki przetwarzącej sygnały IC | miesiące | 24 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | 0
Całkowita wartość przedmiotu dzierżawy wynosi …........................ PLN brutto
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy urządzenia umożliwiającego podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ Wykonawca winien będzie podać: (szczegółowy opis:...................../nazwa:................./rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) /nr katalogowy:....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto
** niewłaściwe skreślić
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
* uzupełnić