## Pakiet nr 1
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Zastawki dwupłatkowe (depozyt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Wysokoprofilowe, dwupłatkowe zastawki wykonane z węgla pirolitycznego bez silikonu. Kołnierz wykonany z drakonu lub teflonu ze znacznikami, usytułowany supraannularnie – powyżej pierścienia anatomicznego. Kąt otwarcia płatków min. 90° System Leaflet Shelding – konstrukcja dolnej części pierścienia chroniąca płatki przed zablokowaniem Dostępne rozmiary zastawek aortalnych: 19, 21, 23, 25, 27/29 mm Dostępne min. 3 kołnierze szewne dla zastawek aortalnych, w tym 1 dedykowany do wąskiego pierścienia Możliwość obniżenia INR do wartości 1.5 – 2.0 po 3 miesiącach po wszczepieniu zastawki aortalnej – potwierdzone w instrukcji użycia Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki aortalnej: dla śr. 19 mm – min.2,2cm²; dla śr.21mm –min 2,75cm²; dla śr. 23 mm –min 3,4cm²; dla śr. 25 mm – min 4,09cm² Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) Dostępne rozmiary zastawek mitralnych: 23, 25, 27/29, 31/33 mm oraz uniwersalny rozmiar 25/33 mm Dostęone min. 2 kołnierze szewne dla zastawek mitralnych Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) Trombogenność max. 1% | 20 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od momentu dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Protezy naczyniowe proste (depozyt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Proteza naczyniowa poliestrowa prosta, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm./min, grubość ściany 0,5 mm; długość 15 cm; średnica 8,10,12,20,22,24,26,28,30,32,34 Proteza naczyniowa poliestrowa prosta, dziana, uszczelniana kolagenem bydlęcym, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, wstępne wykrzepianie nie jest konieczne; grubość ściany - 0,5 mm, długość 15 cm średnice mm: 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | 35 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  | Proteza naczyniowa poliestrowa prosta, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm./min, grubość ściany 0,5 mm; długość 30 cm; średnica 8,10,12,20,22,24,26,28,30,32,34 Proteza naczyniowa poliestrowa prosta, dziana, uszczelniana kolagenem bydlęcym, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, wstępne wykrzepianie nie jest konieczne; grubość ściany - 0,5 mm, długość 30 cm średnice mm: 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | 35 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od momentu dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 3
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Zastawki mechaniczne, konduity (depozyt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Zastawka mechaniczna aortalna w przedziale rozmiarów od 17 mm do 31 mm w tym aortalna nadpierścieniowa w przedziale rozmiarów od 17mm do 29mm. Zastawka mechaniczna mitralna w przedziale rozmiarów od 17 mm do 37 mm. Płatki zastawki wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym. Kąt otwarcia płatków zastawek min. 85º. Średnica wszczepu pierścienia (tissue annulus diameter) odpowiadająca dokładnie rozmiarowi zastawki. Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki śródpierścieniowej 19 mm min. 2,06 cm2. Min. dwa rodzaje kołnierzy szewnych. Średni gradient dla zastawki aortalnej nadpierścieniowej 19 mm max 6,7 mmHg. Bezpieczeństwoa badania w rezonansie magnetycznym min. 3 Tesle. Trombogeniczność max 0,2%. Bezpłatne testery ruchomości płatków oraz przymiary w zależności od potrzeb. | 100 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  | Composite Graft (Konduit wykrzepiany). Composite Graft w przedziale rozmiarów od 19mm do 33mm. Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej, proteza nie wymagająca wstępnego uszczelnienia i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów. Długość graftu min. 12 cm. Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max 10,5mmHg. Zastawka mechaniczna dwupłatkowa, płatki wykonane z graftu pokrytego węglem pirolitycznym. Wewnętrzny pierścień wykonany z materiału biokompatybilnego i nietrąbogennego. Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami. Średnica wszczepu pierścienia (tissueannulus diameter) odpowiadające dokładnie rozmiarowi zastawki. Kąt otwarcia płatków zastawek min. 85º. Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 23 min. 2,55 cm2. Termin przydatności do użycia min 24 miesiące. Do każadego konduitu wypalarka gratis | 30 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  | Composite graft ( Konduit wykrzepiany) z zastawką mechaniczną o podwyższonej hemodynamice Composite Graft w przedziale rozmiarów od 19mm do 29mm Proteza rozszerzona(kształt zatoki Valsalva) Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej, proteza niewymagająca wstępnego uszczelnienia i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów. Długość graftu min. 10 cm. Gardient ciśnień dla zastawki aortalnej max 10,5 mmHg. Zastawka mechaniczna dwupłatkowa, płatki wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym. Wewnętrzny pierścień wykonany z materiału biokompatybilnego i nietrombogennego. Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami. Średnica wszczepu pierścienia (tissue annulus diameter) odpowiadająca dokładnie rozmiarowi zastawki. Kąt otwarcia płatków zastawek 85°. Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki 23 min. 3,05 cm2 Termin przydatności do użycia min. 24 miesiące. Do każadego konduitu wypalarka gratis. | 20 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  | Zastawki mitralne biologiczne z tkanki świńskiej Zastawka biologiczna mitralna w przedziale rozmiarów od 25mm do 33mm, Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków, Elastyczny polimerowy stent pokryty osierdziem wołowym, Nieprzepuszczalny dla promieni rtg znacznik, ułatwiający ew. przyszłą procedurę implantacji zastawki przezcewnikowej(ViV) kołnierz wykonany z poliestru ze znacznikami, chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją, całkowita wysokość zastawki dla każdego z rozmiarów nie większa niż 20mm, czas płukania 2 x 10 sekund, bezpłatne zestawy miarek – w zależności od potrzeb | 15 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  | Zastawki biologiczne stentowe aortalne z tkanki świńskiej Zastawka biologiczna aortalna nadpierścieniowa w przedziale rozmiarów od 19mm do 27mm, Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków, Elastyczny polimerowy stent pokryty dodatkowo osierdziem wołowym, kołnierz wykonany z poliestru ze znacznikami, cechy ułatwiające ew. przyszłą procedurę Valve in Valve: - niski profil, - znaczniki rtg na słupkach stentu oraz pierścieniu, - płatki montowane wewnętrznie, - możliwość rozerwania pierścienia pod ciśnieniem 8 atm, chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją, maksymalna całkowita wysokość zastawki dla wszystkich rozmiarów: 20 mm, czas płukania 2 x 10 sekund, bezpłatne zestawy miarek – w zależności od potrzeb. | 15 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od momentu dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 4
EZ/4/2025/WS |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Przezcewnikowa zastawka serca (depozyt)
Lp. | Opis* | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca (TA) i przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Zastawka posiadająca również rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) • 18Fr dla zastawki 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy TA) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. | 20 |  |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Technologia konserwowania tkanki płatków zastawki glicerolem, zastępująca tradycyjne przechowywanie w płynnych roztworach takich jak aldehyd glutarowy (zastawka dostarczona na sucho). Zastawka posiadająca między innymi rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. | 5 |  |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od momentu dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 5
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Wycinaki aortalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Wycinaki do aorty, dwie powierzchnie tnące, zwężony odcinek dystalny ostrza tnącego dla lepszej widoczności w okolicy zespolenia w roz. 2.8mm, 3,6mm, 4,0mm do wyboru 1 op-10szt | 500 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 6
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Elektrody nasierdziowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Elektrody nasierdziowe, biopolarne do czasowej stymulacji serca: Długość 600mm Typ fiskacji Tines Igła Transtorakalna, zagięta, długość 82-85mm, średnica 1mm. Tip typu: lancet, szlif; faseta. Igła sercowa zagieta, długość 18-21mm, średnica 0,46mm - umieszczona na pletged. Sztywny szablon wykonany z tworzywa sztucznego zabezpieczający elektrodą przed uszkodzeniem, załamaniem i splątaniem - posiadający wbudowany system prowadzenia elektrody. Kolor szaftu niebieski - dla poprawy widoczności w polu operacyjnym. Lica elektrody zbudowana z 19 drutów o średnicy całkowitej 0,2mm - wytrzymującej naprężenia nz zrywanie do 750N/mm². 1 op. 25 szt. elektrod. | 500 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  | Kabel jednorazowy do każdego opakowania | 20 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 7
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Stabilizator serca tkankowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Stabilizator serca tkankowy | 150 | szt. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa wyrobu medycznego |  |  | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy |  |  | PODAĆ
3 | Producent |  |  | PODAĆ
4 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, niskoprofilowa, przezierna, podzielona na komory - po cztery po każdej stronie, służąca do unieruchamiania wybranego obszaru na bijącym sercu |  |  | TAK, PODAĆ
5 | Ruchome połączenie stopki z ramieniem stabilizatora (trójszczelinowe) |  |  | TAK, PODAĆ
6 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach oraz pod kątem prostym |  |  | TAK, PODAĆ
7 | Przegubowe ramię obrotowe unieruchamiające o dużym zakresie ruchów (180 stopni) z możliwością dostosowania do warunków anatomicznych serca szerokiej zmienności ustawienia, układ stabilizujący na nadany kształt ramienia (pamięć mechaniczna) |  |  | TAK, PODAĆ
8 | Zespół zaciskowy mocujący stabilizator do rozwieracza (metalowy element blokujący) |  |  | TAK, PODAĆ
9 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw zbrojonych drenów z filtrem łączącym stabilizator z pompą ssącą |  |  | TAK, PODAĆ
10 | W zestawie: 1 kpl (2szt) sterylne bransze jednorazowego użytku, wyposażone dodatkowo w funkcję uchwytów na szwy osierdziowe (pakowane osobno), filtr, zestaw drenów ze zbiornikiem. |  |  | TAK, PODAĆ
11 | Przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem |  |  | TAK
14 | Stabilizator jednorazowego użytku |  |  | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 8
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Shunty wieńcowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Shunty wieńcowe | 200 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Wymagane parametry |  |  |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa wyrobu medycznego |  |  | PODAĆ
2 | Numer katalogowy produktu lub grupy |  |  | PODAĆ
3 | Producent |  |  | PODAĆ
4 | Shunty wieńcowe zbudowane z przeźroczystego silikonu |  |  | TAK, PODAĆ
5 | Ukośnie ścięte końcówki zapewniające atraumatyczną aplikację i usunięcie |  |  | TAK, PODAĆ
6 | Asymetrycznie umieszczone nici zapewniające łatwe usuwanie |  |  | TAK, PODAĆ
7 | Widoczne w promieniach RTG |  |  | TAK, PODAĆ
8 | Długość shunty 14 mm |  |  | TAK, PODAĆ
9 | Rozmiary od 1.0 do 3.0 mm, stopniowane co 0,25 mm |  |  | TAK, PODAĆ
10 | Sterylne jednorazowego użytku |  |  | TAK
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 9
EZ/4/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Łaty filcowe i naczyniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Łata filcowa, niestrzępiąca się, sterylna PTFE, roz. 15,2 x 15,2cm, grubość 1,65mm, przepuszczalność max 1700 ( ml*cm-2*min-1) 1op=5szt | 100 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  | Łata naczyniowa, nieszczępiaca się. Rozmiary łaty 2.5x10.2cm. Grubośc łaty 0.61mm, przepuszczalność nie więcej niż 1800[ml*cm-2*min-1] maksymalnie. | 10 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  | Łata naczyniowa, nieszczępiąca się. Rozmiary łaty 15.2x15.2cm. Grubośc łaty 0.61mm, przepuszczalność nie więcej niż 1800 [ml*cm-2*min-1] maksymalnie. | 20 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.