## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr pozwolenia na dopuszczenie do obortu produktu leczniczego / Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym
1 |  |  | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w zakładach opieki zdrowotnej. Preparat zawierający m.in substancje pielęgnujące D-pantenol i witaminę E. Preparat nie może zawierać substancji zapachowych i barwiących. Preparat spełniający normy EN1500, EN12791 i EN14476). Substancja czynna etanol 83,7 g. Wymagane spektrum: B,F,V,Tbc, Adeno, Noro, Polio,Rota/ Produkt przebadany dermatologicznie. Do 1/2 zamawianej ilości należy dołączyć pompki dozujące. Produkt biobójczy. Produkt kompatybilny z dozownikami uniwersalnymi (ścienny, łokciowy), posiadanymi przez Zamawiającego. | 500 ml | op. | 7500
2 |  |  | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w zakładach opieki zdrowotnej. Preparat zawierający m.in substancje pielęgnujące D-pantenol i witaminę E. Preparat nie może zawierać substancji zapachowych i barwiących. Preparat spełniający normy EN1500, EN12791 i EN14476). Substancja czynna etanol 83,7 g. Wymagane spektrum: B,F,V,Tbc, Adeno, Noro, Polio,Rota/ Produkt przebadany dermatologicznie. Produkt biobójczy. Produkt kompatybilny z dozownikami uniwersalnymi (ścienny, łokciowy), posiadanymi przez Zamawiającego. | 1000 ml | op. | 650
3 |  |  | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w zakładach opieki zdrowotnej. Preparat zawierający m.in substancje pielęgnujące D-pantenol i witaminę E. Preparat nie może zawierać substancji zapachowych i barwiących. Preparat spełniający normy EN1500, EN12791 i EN14476). Substancja czynna etanol 83,7 g. Wymagane spektrum: B,F,V,Tbc, Adeno, Noro, Polio,Rota/ Produkt przebadany dermatologicznie. Butelka typu hyclick. Produkt biobójczy. Produkt kompatybilny z dozownikami typu HYCLICK, posiadanymi przez Zamawiającego. | 1000 ml | op. | 150
4 |  |  | Delikatna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. Doskonała do każdego rodzaju skóry. Nie zawiera mydła, odpowiednia dla skóry suchej i wrażliwej. Możliwość stosowania przed zabiegami operacyjnymi. Stosowana w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej. Stosowana do łagodnego mycia twarzy i włosów. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych i parabenów. Ph naturalne dla skóry. Zawiera alatoninę. Emulsja może być stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Rejestracja: Kosmetyk. Butelka typu hyclick. | 1000 ml | op. | 100
5 |  |  | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: Produkt leczniczy. Do 1/4 zamawianej ilości należy dołączyć pompki dozujące. | 500 ml | op. | 1350
6 |  |  | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: Produkt leczniczy. | 1000 ml | op. | 50
7 |  |  | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: Produkt leczniczy. Do 1/4 zamawianej ilości należy dołączyć pompki dozujące. | 500 ml | op. | 360
8 |  |  | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: Produkt leczniczy. | 1000 ml | op. | 200
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiazywania umowy do utrzymania w sprawności, naprawy lub wymiany na nowe dozowników określonych w pozycji 1, 2, 3 będących na wyposażeniu sal/pomieszczeń Zamawiajacego, do których dedykowany jest asortyment bedący przedmiotem dostawy.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla produktów biobójczych, posiadających działanie bójcze, sprawozdań z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr pozwolenia na obrot produktem biobójczym | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Gotowy do użycia, z atomizerem 2% alkoholowy preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak: elementy centralnych i obwodowych cewników dożylnych (części kanałów, korki), zawierający w swoim składzie diglukonian chlorheksydyny. Spektrum działania B,Tbc,F,V (HBV, HCV, HIV, Rota). Podwójnie zarejestrowany, jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | 250 ml | op. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 t.j.), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla produktów biobójczych, posiadających działanie bójcze, sprawozdań z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr pozwolenia na obrot produktem biobójczym | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie max. 60g/100g alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji np. związków amoniowych, aldehydów i innych. . Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger/brasiliensis), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio i Polyoma SV 40. Produkt o szerokiej tolerancji materiałowej- metale, tworzywa sztuczne (w tym poliwęglany) potwierdzonej badaniami. Posiadający dopuszczenie producenta do stosowania w oddziałach neonatologicznych. Opakowanie 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Wyrób medyczny kl. IIA oraz produkt biobójczy. Do 2/3 ilości należy dołączyć spryskiwacze. | 1 l | op. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Bez zawartości alkoholu i aldehydów, produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG (Philips, GE, Siemens). Bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40. Wyrób medyczny kl. IIA oraz produkt biobójczy. Do 1/3ilości należy dołączyć spryskiwacze. | 1 l | op. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholi m.in do czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek lekarskich, inkubatorów itp. Chusteczki wykonane są z włókniny polipropylenowej. Wymagany wymiar chusteczki 20 cm x 20 cm, odrywanych pojedyńczo. Produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, Rota, Papova SV 40, Vaccina) – 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) – 15 min. 200 chusteczek w opakowaniu typu tuba/box. Wyrob medyczny | 200 szt. | op. | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholi m.in do czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek lekarskich, inkubatorów itp.. Chusteczki wykonane są z włókniny polipropylenowej. Wymagany wymiar chusteczki 20 cm x 20 cm, odrywanych pojedyńczo. Produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, Rota, Papova SV 40, Vaccina) – 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) – 15 min. 200 chusteczek w opakowaniu typu wkład. Wyrób medyczny | 200 szt. | op. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5 |  |  | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające alkohol (25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 3 miesiące. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polipropylenem. Spektrum działania: zgodnie z B, F (Candida albicans), Tbc, V zgodnie z RKI i EN 14476 (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno – 2 min oraz Aspergillus brasiliensis – 2 min. Chusteczka o wymiarze 14 x 18 cm i gramaturze 24 g /m2, wykonana z 45% PP i 55% wiskozy, min. powierzchnia dezynfekowana za pomocą jednej chusteczki – 0,3 m2 . Opakowanie 150 chusteczek/box. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny kl IIa oraz produkt biobójczy. | 150 szt. | op. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6 |  |  | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające alkohol (25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 3 miesiące. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polipropylenem. Spektrum działania: zgodnie z B, F (Candida albicans), Tbc, V zgodnie z RKI i EN 14476 (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno – 2 min oraz Aspergillus brasiliensis – 2 min. Chusteczka o wymiarze 14 x 18 cm gramaturze 24 g /m2, wykonana z 45% PP i 55% wiskozy, min. powierzchnia dezynfekowana za pomocą jednej chusteczki – 0,3 m2 . Opakowanie 150 chusteczek/wkład. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny kl IIa oraz produkt biobójczy. | 150 szt. | op. | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
7 |  |  | System chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi. Chusteczki przeznaczone są do mycia i dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych, w zależności od środka użytego do nasączenia chusteczek (produkt biobójczy lub wyrób medyczny). Ze względu na bezpieczne i łatwe w użyciu są idealnym rozwiązaniem dla obszarów o szczególnie bardzo wysokim ryzyku nabycia infekcji np.: w izolatkach, salach operacyjnych. Dostępne w ilości 130 szt. chusteczek w jednorazowym wiaderku (30x19cm). Gramatura 50 g/cm³, wykonane z poliestru. Po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni. Zamawiający wymaga dostarczenia dla zaproponowanych chusteczek - potwierdzonego specyfikacją techniczną - oświadczenia producenta o czystości mikrobiologiczej oferowanego produktu (bakterie < 100 CFU/g; grzyby < 10 CFU/g). Wyrób medyczny | 130 szt. | op. | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
8 |  |  | Preparat w formie granulatu na bazie nadsiarczanów przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni wyyrobów medycznych w tym inkubatorów, łyżek laryngoskopowych, wycisków stomatologicznych, szkła akrylowego i masek do oddychnia i inhalacji. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenoli, chloru, związków amoniowych , pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny pozostaje aktywny do 30 godz. zachowując pełną skuteczność mikrobiologiczną. Możliwość sporządzania roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możlwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania B,F, Tbc (M.Terrae, M.Avium - EN 14348),V - EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (C.Difficile) - 2% - 60 minut. Produkt zarejestrowany jako Wyrób medyczny kl. IIA. Saszetka 40g | 40 g | op. | 1200 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 t.j.), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla produktów biobójczych, posiadających działanie bójcze, sprawozdań z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT %
1 |  |  | Preparat do usuwania uporczywego odoru moczu i innych nieprzyjemnych zapachów. Zawierający w swoim składzie mieszaninę kwasów organicznych, środki powierzchniowo czynnne, izopropanol, kompozycje zapachowe. Hypoalergiczny, z możliwością stosowania w pomieszczeniach w obecności pacjenta. | 1 l | op. | 90
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT %
1 |  |  | Gotowy do użycia antybakteryjny i antygrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej zawierający 0,2% diglukonian chlorhexydyny. Produkt kosmetyczny | 200-300 ml | op. | 100
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. | 350 ml | op. | 1200 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do oczyszczenia, nawilżania i odkażania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | tuba 30 g | op. | 50 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III | spray 75 g | op. | 50 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 t.j.), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Środek myjąco-dezynfekujący do manualnej obróbki narzędzi i endoskopów, bezaldehydowy preparat o dobrych właściwościach czyszczących, kompleksowe działanie wirusobójcze. Wyrób medyczny | 5 l | op. | 5 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Chusteczki bezalkoholowe, gotowe do użycia, do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów i urządzeń medycznych, w tym głowic ultradzwiękowych oraz powierzchni. Na bazie czwartorzędowych związków amonowych, bez aldehydów i fenoli, o wymiarach 20x22 cm, w opakowaniu typu flow-pack, z plastikowym zamknięciem typu pop-up, wykonane z niestrzępiącego się materiału. Spektrum działania: B , F (C.albicans), V ( HIV,HBV,HCV, rota, Vaccinia) w czasie do 1 minut. Wyrób medyczny kl. II A. | 100 szt. | szt | 500 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Gotowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów i urządzeń medycznych , również nieodpornych na działanie alkoholi , o pełnym spektrum działania: B+MykoB, Y+F, V, S . Chusteczki na bazie utleniających substancjach aktywnych na bazie nadlenku wodoru oraz kwasu nadoctowego , nie zawierające w swoim składzie alkoholu , chloru , QAC , fenoli. Spektrum : B (EN 13727), Y (EN 13624), V otoczkowe, adenowirus, norowirus, polyomawirus (EN 14476) , MykoB (EN 14348), F (EN 13624), V pełne spektrum (EN 14476), S: C.diff. R027 (EN 17126) do 5 min. Przebadane w warunkach czystych i brudnych . Chusteczki o wymiarach minimum 20 x 20 cm. Opakowanie typu flowpack zawierające minimum 100 nasączonych chusteczek . Wyrób medyczny | 100 szt. | szt. | 1500 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Gotowe do użycia, nasączone etanolem chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych wyrobów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Chusteczki o wymiarach min. 20 x 22 cm wykonane z poliestru, o gramaturze min. 48 g/m2. Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym a’ 60 szt. Wyrób medyczny | 60 szt. | op. | 135 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 t.j.), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr pozwolenia na obrot produktem biobójczym
1 |  |  | Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z polietylenowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu. | 10 szt. | op. | 192
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla produktów biobójczych, posiadających działanie bójcze, sprawozdań z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9
Poz. | Nazwa handlowa | Producent | Opis | Opakowanie jednostkowe | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr pozwolenia na obrot produktem biobójczym
1 |  |  | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Butelka 1L zintegrowana z pompką, zabezpieczona dodatkowo plomba typu VOID. Produkt biobójczy. Produkt kompatybilny z systemem dozowników GPC wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionych włóknem szklanym. Dozowniki pozbawione wewnętrznych elementów typu pompka, zbiornik. System posiadany przez zamawiającego. | 1000 ml | op. | 550
2 |  |  | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Produkt biobójczy | 1000 ml | op. | 550
3 |  |  | Bezzapachowy i bezbarwny oraz przyjazny dla skóry preparat w płynie do czestego mycia rak, ciała i włosów. Zawiera substancje nawilzajace i zmiekczajace, które regeneruja warstwe lipidowa skóry oraz składniki ochronne, które zachowuja naturalna równowage nawilzenia równiez w głebszych warstwach skóry, utrzymujac siłe wiazania kolagenu w skórze, naturalna miekkosc i prawidłowe pH. Przeznaczony do higienicznego i chirurgiczne mycia rąk. Produkt kosmetyczny. Butelka 1L zintegrowana z pompką, zabezpieczona dodatkowo plomba typu VOID. Produkt kompatybilny z systemem dozowników GPC wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionych włóknem szklanym. Dozowniki pozbawione wewnętrznych elementów typu pompka, zbiornik. System posiadany przez zamawiającego. | 1000 ml | op. | 550
4 |  |  | Hypoalergiczny preparat do mycia rąk, skóry oraz włosów. Pozbawiony barwników i substancji zapachowych. PH ok. 5.5, przebadany dermatologicznie. Produkt wegański. 96% surowców pochodzenia naturalnego. Może być stosowany w profilaktyce odleżynowej oraz do mycia pacjentów z odleżynami. Pozbawiony fenoksyetanolu oraz metyloizotiazolinu. Skuteczność mycia potwierdzona normami EN. Produkt kosmetyczny | 500 ml | op. | 1000
Razem wartość brutto:
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, korodować narzędzi i sprzętu, przebarwiać materiałów. Do każdego oferowanego produktu wymagana jest etykieta opakowania w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiazywania umowy do utrzymania w sprawności, naprawy lub wymiany na nowe dozowników określonych w pozycji 1, 3 będących na wyposażeniu sal/pomieszczeń Zamawiajacego, do których dedykowany jest asortyment bedący przedmiotem dostawy.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla produktów biobójczych, posiadających działanie bójcze, sprawozdań z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania), na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.