Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia

Pakiet nr 1

Filtry kieszeniowe:

| L.P. | Klasa filtracji | Wymiary filtra szerokość x wysokość x głębokość | Ilość kieszeni | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EU4 | 592x287x300 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EU4 | 592x592x200 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EU4 | 592x386x360 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EU5 | 429x287x300 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EU5 | 592x490x600 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EU5 | 592x287x600 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EU5 | 592x592x300 | 8 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | EU5 | 592x592x600 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EU5 | 592x592x360 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | EU5 | 592x542x360 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EU5 | 592x287x360 | 6 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | EU5 | 287x542x360 | 6 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EU5 | 287x287x360 | 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | EU5 | 592x542x600 | 8 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | EU5 | 592x287x600 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | EU7 | 592x592x600 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | EU9 | 429x287x300 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | EU9 | 592x490x600 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | EU9 | 592x287x600 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | EU9 | 592x592x300 | 8 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | EU9 | 592x592x600 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | EU9 | 592x592x360 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | EU9 | 592x542x360 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EU9 | 592x287x360 | 6 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | EU9 | 287x542x360 | 6 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | EU9 | 287x287x360 | 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | EU9 | 592x542x600 | 8 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | EU9 | 592x287x600 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Filtry kasetowe:

| L.P. | Klasa filtracji | Wymiary filtra szerokość x wysokość x głębokość | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU4 | 500x790x100 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | EU4 | 620x355x50 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Przedmiot zamówienia

Pakiet nr 2

Filtry absolutne:

| L.P. | Klasa filtracji | Wymiary filtra szerokość x wysokość x głębokość | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H14 | 457x457x78 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 610x610x150 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 305x305x78 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 305x305x80 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 305x610x150 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 610x610x80 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 915x610x80 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 915x457x80 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 610x610x292 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 305x610x292 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 203x203x278 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 405x405x78 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 457x457x78 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | H14 | 535x535x78 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |