## Spersonalizowane stentgrafty
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Spersonalizowane stentgrafty piersiowo- brzuszne
L.p. | Producent* | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto
1. |  |  | Spersonalizowany stentgraft do aorty piersiowo- brzusznej 1.System przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów ze schorzeniami aorty w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej 2.Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym 3.W zależności od anatomii pacjenta, możliwość dostarczenia stentgraftu: -szytego na miarę, zabezpieczającego tętnice trzewne poprzez wykonanie: -rękawków zewnętrznych tzw. branch o średnicy 6/7/8 mm -i/lub rękawków umieszczonych wewnątrz stentgraftu tzw. innerbranch, twinbranch lub semibranch o średnicy 6/7/8 mm -scalop 4.możliwość kaniulacji tętnic trzewnych od strony ramiennej lub udowej w zależności od kierunku umieszczenia branchy i/lub innerbranchy, semibranchy 5.wsparcie merytoryczne przy ocenie badania, doborze sprzętu oraz podczas zabiegu 6.stentgraft szyty zgodnie z zamówieniem i rysunkiem technicznym podpisanym przez Kierownika Kliniki/Oddziału, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia 4.Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu 5.Stentgraft umożliwiający zabezpieczenie pacjenta, dostarczony będzie z niezbędnymi stentami pokrywanymi i stentami samorozprężalnymi oraz niezbędnymi akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki | 5 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.