## P.1 - OSTRZA I WIERTŁA
PAKIET NR 1 - Frezy do posiadanej przez szpital konsoli IPC EC300 firmy Medtronic zasilającej mikronarzędzia wraz z użyczeniem zestawów wiertarkowych MIDAS MR8
Poz. | Producent * | Nzwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Ostrza proste, spiralne oraz frezy do kraniotomu i kraniotomu obrotowego zintegrowanego ze stopką osłaniającą | Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy, ostrza stożkowe o długości 7 cm, 2,3 mm stożek i 2,3 mm, stożek spiralny – do wyboru. Długość główki: 15,9 mm; 16,4 mm. Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy do kraniotomu obrotowego zintegrowanego ze stopką osłaniającą. Ostrza stożkowe o długości 7 cm, 1,5 mm i 2,3 mm stożek, 1,5 mm i 2,3 mm stożek spiralny - do wyboru. Długość główki: 15,9 mm, 16,4 mm - do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem wiertarkowym MR8. | szt. | 800 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  | Wiertła i ostrza do prostnic i kątnic | Jednorazowe, sterylnie pakowane, kodowane kolorami wiertła i ostrza do prostnic i kątnic z możliwością regulacji ekspozycji, o różnych kształtach, min: kulkowe, kulkowe diamentowe, główkowe, stożkowe, żołędziowe, walcowe, kręte, owalne - do wyboru Zamawiającego, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem wiertarkowym MR8 | szt. | 800 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  |  | Ostrza jednorazowe do perforatora (trepanu) | Ostrze perforatora jednorazowe z trzpieniem typu Hudson, o różnej średnicy: 11x7x3mm; 14x11x1,5mm, 9x6x3mm, 14x11x3mm | szt. | 800 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 5 zestwów wiertarkowych MIDAS MR8 kompatybilnych z posiadaną przez szpital konsolą IPC EC300 firmy Medtronic, konsola z 3 rodzajami gniazd do napędów szybkoobrotowych. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SWZ nr 3a. Przedmiot użyczenia winien być nowy lub nie starszy niż 3 lata, oraz dopuszczony do używania w podmiotach działaności leczniczej.
PRZEDMIOTEM UŻYCZENIA BĘDZIE:
Typ, nazwa: ……………………………………….......................(podać)
Rok produkcji:………………………………………………..... (podać)
Producent :………………………………………………(podać)
CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO zestawu wiertarkowego MIDAS MR8: …............................ (podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA (5 zestawów wiertarkowych MIDAS MR8) : …............................ (podać)
VAT % : …............................(podać)

## P.2 - SIATKI DO NAPRAWY PRZEPUK
PAKIET NR 2 - Siatki do zaopatrywania i naprawy przepuklin pachwinowych.
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m | ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Pakowane pojedynczo. Rozmiary: | 11 x 6 cm | szt. | 100 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  |  | 15 x 10 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  |  |  | 15 x 15 cm | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  |  |  | 20 x 20 cm | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  |  |  | 30 x 30 cm | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  |  | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7 x 1,1 mm z klapką na powrózek strona lewa lub prawa 12cm x 8cm. Pakowane pojedynczo. Zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia. Pakowane pojedynczo. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  |  | Siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar: 15 x 10 cm prawo i lewo stronna do wyboru przez zamawiającego. Pakowane pojedynczo. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  |  | Makroporowa siatka poliestrowa, do zaopatrywania przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu, zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca resorbowane ekspandery, utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i niebieskie lejce). Pakowane pojedynczo. | rozmiar średnicy 4,6 cm | szt. | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  |  |  | rozmiar średnicy 6,6 cm | szt. | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  |  |  | rozmiar średnicy 8,6 cm | szt. | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  |  | Fiksator siatek przepuklinowych z 15 zszywkami wchłanialnymi. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  |  | Fiksator siatek przepuklinowych artykulacyjny trzon do 65 stopni z 3 ładunkami po 10 zszywek wchłanialnych w zestawie. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  |  | Zestaw składający się z: siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa; trokar ostrzowy 5-11mm z karbowaną kaniulą dł.100mm, trokar ostrzowy 5mm i dwie karbowane kaniule 5mm dł. 100mm; nić 3/0 z haczykami jednostronnie blokującymi dł. 15cm z igłą okrągła 26mm; igła insuflacyjna 120mm. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | 15 x 10 cm zestaw prawostronny | szt. | 102 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  |  |  | 15 x 10 cm zestaw lewostronny | szt. | 102 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
15. |  |  | Zestaw składający się z: siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa; trokar ostrzowy 5-11mm z karbowaną kaniulą dł.100mm, trokar ostrzowy 5mm i dwie karbowane kaniule 5mm dł. 100mm; nić 3/0 z haczykami jednostronnie blokującymi dł. 15cm z igłą okrągła 26mm; igła insuflacyjna 120mm. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | 16 x 12 cm zestaw prawostronny | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
16. |  |  |  | 16 x 12 cm zestaw lewostronny | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

## P.3 - TROKARY LAPAROSKOPOWE
PAKIET NR 3 - Trokary laparoskopowe z kaniulami.
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny z przeźroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, długość kaniuli 70-75 mm. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  | Uniwersalna jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 5mm przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 70-75 mm, karbowana. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 720 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  |  | Uniwersalna jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 5mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100-150 mm, karbowana. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 600 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, dł. 150 mm, wyposażony w dwie uszczelki i z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  |  | Uniwersalna jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 5mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 150 mm, karbowana. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowana kaniulą 11 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 600 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  |  | Uniwersalna, jednorazowa, sterylna, przezroczysta karbowana kaniula trokara laparoskopowego 11 mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100 mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 420 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przeźroczystą karbowana kaniulą 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 240 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  |  | Uniwersalna przeźroczysta kaniula trokara laparoskopowego, jednorazowa, sterylna, 12 mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, długości 100 mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 180 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przeżroczystą karbowana kaniulą 12 mm, dł. 150 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 60 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z karbowana kaniulą 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, obturator ostrzowy. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Obturator o rękojeści pistoletowej optyczny. Opakowanie zbiorcze a' 3 szt. | szt. | 9 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  |  | Standardowy, jednorazowy, sterylny z karbowaną przeźroczystą kaniulą, bezostrzowy trokar optyczny 12 mm z kaniulą mocującą dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 24 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  |  | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z karbowaną przeźroczystą kaniulą 15mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100 mm, uniwersalną redukcję 5-15mm. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  |  | Narzędzie posiadające sprężynowy mechanizm tępego trokara. mandryn chowany po wprowadzeniu przez powłoki skórne i automatycznie wysuwany. zastosowanie w zabiegach laparaskopowych do zbliżania tkanek oraz przezskórnego zakładania szwów w celu zamknięcia miejsc nacięć. Opakowanie zbiorcze a' 12 szt. | szt. | 48 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  |  | Atraumatyczny, jednorazowy, sterylny, zakrzywiony 10 mm retraktor z końcówką 5 -cio palcową. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  |  | Atraumatyczny, jednorazowy, sterylny, zakrzywiony 10 mm retraktor z końcówką 3 -cio palcową. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
15. |  |  | Worek do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 6,4 x 15 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 1200 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
16. |  |  | Pętle endoskopowe o grubości 0 lub 2/0 (do wyboru przez Zamawiającego). Szwy wchłanialne, syntetyczne (wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymania tkankowego 21-28 dni (minimalna wytrzymałośc na rozciąganie 140% usp/ep w dniu wszepienia, 80% usp/ep po dwóch tygodniach w węźle, 30% usp/ep w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia), całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt. | szt. | 1200 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

## P.4 - KLIPSOWNICE LAPAROSKOPOWE
PAKIET NR 4 - Klipsownice laparoskopowe.
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Automatyczna, jednorazowa, sterylna klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm z 15 klipsami, dużymi 11 mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt | szt. | 90 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  | Automatyczna, jednorazowa, sterylna klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm z 20 klipsami, średnio/dużymi 9 mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt | szt. | 120 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  |  | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 5 mm z 16 klipsami, średnio/dużymi, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Zabezpieczenie przed wypadnięciem klipsa, możliwość częściowego zamknięcia klipsa. Licznik klipsów w postacie elektronicznego wyświetlacza na rękojeści. Opakowanie zbiorcze a' 6 szt | szt. | 60 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

## P.5. - STAPLERY
PAKIET NR 5 - Staplery
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60 mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5 mm lub 4x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 3 szt. | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60 mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  |  | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90 mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 3 szt. | szt. | 3 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  |  | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90 mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4x3,5mm lub 4x 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  |  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości linii szwu 80 mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4 x 3,8 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 3 szt. | szt. | 27 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  |  | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 80 mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4 x 3,8 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  |  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości linii szwu 100 mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4 x 3,8 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 3 szt. | szt. | 90 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  |  | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 100 mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4 x 3,8 mm lub 4 x 4,8 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 120 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  |  | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25, 33 mm, zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4,8 mm, w rozmiarach 28 i 31 staplery w systemie potrójnej linii rzędu zszywek o wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm i sterylnym nożem. Zamawiający każdorazowo określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 3 szt. | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  |  | Jednorazowy stapler liniowy, tnąco-zamykający o dł. 80 mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm z nożem w ładunku. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 3 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  |  | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera tnąco-zamykającego o dł. 80 mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

## P.6 - ENDOSTAPLERY
PAKIET NR 5 - Endostaplery
Lp. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | VAT [%] | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  |  | Endostapler uniwersalny o długości trzonu 16 cm lub 26 cm, przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii szwu 30, 45, 60 mm. Stapler umożliwia wykonanie 25 strzałów i 11 pozycji artykulacji. Pakowanie po 3 szt. | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  |  | Ładunek do staplerów endoskopowych zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 30 mm, posiadjący artykulację 45 stopni w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo średniej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0 mm, 2,5 mm, 3 mm. Pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków (do rękojeści w 3 długościach). Pakowanie po 6 szt. | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  |  | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknieciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 120 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej. Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 12 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  |  | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknieciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 140 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 18 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  |  | Ładunek artykulacyjny z nożem wzmocniony wchłanialnym materiałem PGA z dwoma potrójnymi rzędami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wyskości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 30 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  |  | Ładunek artykulacyjny z nożem wzmocniony wchłanialnym materiałem PGA z dwoma potrójnymi rzędami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wyskości 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  |  | Zestaw do rękawowej resekcji składający się ze sterylnej osłony jednorazowego użytku, będąca częścią wielorazowego staplera składającego się z zasilanej rękojeści, zasilanej osłony i przejściówki, dwóch ładunkówz artykulacyją z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek wysokości 3,0-3,5-4,0 mm o długości 60 mm, cztery ładunkówz artykulacyją z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek wysokości 2,0-2,5-3,0 mm o długości 60 mm, laparoskopowe narzędzie 5 mm do zamykania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie dł. 37 mm zakrzwione szczęki 20 mm z mechanicznym nożem, 2 kaniule z uniwersalną redukcją 5-12 mm, 1 trokar ostrzowy 12 mm, 2 kaniule 5 mm, 1 trokar ostrzowy 5 mm, jednorazowy kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z systemem Valleylab Mode. Minimalna ilość do zamówienia 6 szt | szt. | 96 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  |  | Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5 mm 31 cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32 mm (typu endo clinch). Nożyczki laparoskopowe jednorazowe o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji. Disektor laparoskopowy jednorazowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji. Zamawiający określi przy każdym zamówieniu rodzaj narzędzia. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 96 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  |  | Jałowa osłona jednorazowego użytku na rękojeść systemu wielorazowej platformy chirurgicznej do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych długości 30 mm, 45 mm, 60 mm. Pakowanie po 6 szt. | szt. | 102 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  |  | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 39 cm ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5 mm. Pakowanie po 6 szt. |  | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach SUKCESYWNYCH DOSTAW, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.