## Pakiet 1
| EZ/51/2025/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr … do umowy
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość btutto | Nr katalogowy / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Przewód przyłączeniowy czujników o dł. min. 200cm, w kolorze ostrzegawczym (np. czerwony, żółty, pomarańczowy) kompatybilny z modułem zerującym | szt | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Czujnik do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego implantowanego śródmiąższowo ICP w rozmiarze 4-5F, dł. z zakresu 40-60cm.Czujnik o zakresie pomiarowym -40 do +400 mmHg (53kPa) i czułości 5µV/V/mmHg ±1%. Dryf czasowy nie większy niż 0,6mmHg w czasie 120 godzin, kolor ostrzegawczy (np. czerwony, żółty, pomarańczowy) wraz z zestawem do implantacji wyposażonym w min. śrubę mocującą z tworzywa sztucznego bez metalowych części, wiertło z ogranicznikiem i kluczem do regulacji głębokości wiercenia, narzędziem do przebicia opony twardej, kluczem do zakładania i usuwania śruby. Czujnik mikroprocesorowy (piezoelektryczny) umieszczony na dystalnym końcu drenu. Brak konieczności kalibracji. Precyzyjny pomiar kierunkowy względem okienka mikroprocesora. Tytanowa obudowa czujnika – kompatybilność z rezonansem magnetycznym do min. 3T.Produkt sterylny, jednorazowy. | szt | 40 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Sterylna igła do implantacji metodą tunelowania w rozmiarze min. CH8, op=10 szt | op | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena czynszu dzierżawy dwóch urządzeń za 1 miesiąc | VAT % | Wartość czynszu dzierżawy dwóch urządzeń za 24 miesięce
1 | Dzierżawa dwóch urządzeń do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z okablowaniem do monitora będącego na wyposażeniu Zamawiającego Nihon KODEM CSM 1502 | miesiąc | 24
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy na sukcesywne dostawy sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego