**EZ/56/2025/ES**

**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Załącznik nr … do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Minimalne wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Głowica sektorowa wraz z pakietem pomiarów kardiologicznych - 1 kpl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymaganie** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Głowica sektorowa PM1-6 (fabrycznie nowa) do badań brzusznych, kardiologicznych oraz transkranialnych | **TAK, PODAĆ** |  |
| 2. | - ilość elementów min: 96 | **TAK, PODAĆ** |  |
| 3. | - kąt skanowania min: 90° | **TAK, PODAĆ** |  |
| 4. | Cardiac Measurement – Pakiet pomiarów kardiologicznych do wykonywania pomiarów miedzy innymi lewej i prawej komory oraz lewego i prawego przedsionka serca | **TAK** |  |
| 5. | Gwarancja 12 miesięcy | **TAK** |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | **TAK** |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.