## 1.
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
| Formularz asortymentowo-cenowy Cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej wraz z akcesoriami | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
L.p. | Opis | Ilość | j.m. | Nr katalogowy Nazwa handlowa Producent | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. | Przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej typu THOPAZ Wewnętrzna elektryczna pompa ssąca o wydajności minimum 5 l/min i regulowanym podciśnieniu do 10 kPa/100mbar/100 cmH2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej. Wbudowany akumulator pozwalający na pracę minimum 4 godziny bez konieczności ładowania.Możliwość redukcji ciśnienia drenażu po stronie pacjenta, redukcja efektu syfonu.Panel elektroniczny z menu obsługi w języku polskim, umożliwiający sterowanie urządzeniem. Wyświetlacz przedstawiający parametry drenażu tj. podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym w czasie rzeczywistym oraz graficznym z ostatnich 72 godzin. Zestaw wyposażony w system alarmowy(dźwiękowy i wizualny) informujący o konieczności wymiany kanistra, zatkania drenów, nieszczelność układu, rozładowanej baterii.Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC.Zabezpieczenie przed zanikaniem podciśnienia po stronie pacjenta oraz przed przelaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylania ich poza układ ssący. Stacja dokująca | 1 | szt. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3l. (12 szt. w op.) | 1 | op. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8l. (6 szt. w op.) | 1 | op. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | Jednorazowy dren dwukanałowy( dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą, dł 1,5 m, śr, 5 mm. (10 szt. w op.) | 1 | op. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5. | Dren dwukanałowy z łącznikiem podwójnym, Sterylny, jednorazowego użytku. Dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta). Wykonany z PCV. Wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z łącznikiem podwójnym, długość 150cm, średnica 5mm. Kompatybilny z cyfrowym drenażem klatki piersiowej typu Thopaz. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie (10 szt. w op) | 1 | op. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6. | Zatyczka do drenu, Sterylna, jednorazowego użytku. Kompatybilna z cyfrowym drenażem klatki piersiowej typu Thopaz. (10 szt. w op.) | 1 | op. |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
* W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym
** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.