## AKCESORIA ELEKTROCHIRURGICZNE
Akcesoria elektrochirurgiczne kompatybilne z aparatami ERBE i EMED ES350 i ES300
Poz. | Numer katalogowy / producent * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto/zł | VAT % | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")**
1. |  | Kabel do szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolcowy 29 mm, do aparatu EMED, Valleylab, długość 5m, wielorazowy | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
2. |  | Kabel do szczypiec bipolarnych do aparatu ERBE, długość 4 m, złącze proste, wielorazowy | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
3. |  | Szczypce bipolarne, proste, 195mm, 2mm | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
4. |  | Szczypce bipolarne, proste, 195mm, 1 mm | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
5. |  | Szczypce bipolarne, bagnetowe dł. 195 mm, tip 1mm | 4 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
6. |  | Szczypce bipolarne, proste, dł. 300 mm, tip 2mm | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
7. |  | Szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe, góra, 195 mm, 1mm | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
8. |  | Szczypce bipolarne, proste, dł. 220 mm, tip 2mm | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE*** | TAK/NIE***
Wartość brutto razem: | [5 empty] | 0
* PODAĆ
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.