## Zmodyfikowany Pakiet nr 1
EZ/ 68 /2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Paski testowe do badania glikemii u noworodków
L.p. | Producent* Nazwa Handlowa / nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, jest dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski oraz posiada certyfikat CE IVD (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony) -uzupełnić**!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Testy paskowe do pomiaru glikemii u noworodków op = 100szt | 1700 | op
2 |  | Płyn kontrolny | 100 | op
3 |  | Glukometr do paasków testowych dla noworodka | 30 | szt
4 |  | Bębenki do nakłuwacza (op = cztery bębenki po 6 lancet) | 100 | op
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 1. System pomoarowy jest dopuszczaony do obrotu i uzywania na terenie RP, posiada znak CE; 2. Spełnienie normy ISO 15197:2013/en iso 15197:2015; 3. Zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl; 4. Czas pomiaru do 4 sekund; 5. Maksymalna temperatura przechowywania pasków od 4 do 45°C ; 6. Wilgotnośc powietrza podczas pracy od 10 do 90% ; 7.. Maksymalna objętość próbki krwi 0,6 µL ; 8. Zakres wartości hematokrytu od 10 do 65% ; 9. Pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka; 10. Pamieć 720 wyników pomiaru i 30 pomiarów kontrolnych; 11. Pole absorpcji umożliwiajace aplikację niewielkiej próbki krwi na całej szerokości paska testowego; 12. Glukometr bez kodowania - kodowanie automatyczne; 13. Glukometr z funkcją automatycznego wyrzutu paska dzieki czemu usuwanie paska z glukometru odbywa sie w prosty i higieniczny sposób; 14. Wyświetlacz typu LED, którego czytelność minimalizuje błędy podczas odczytu; 15. Automatyczne wyłączenie po 90sekundach, 15 sekund od wyjęcia testu; 16. Płyny kontrolne na 2 poziomach niski i wysoki; Data ważności po otwarciu 3 miesiące; 17. Data ważności pasków minimum 18 miesięcy od daty produkcji; 18. Termin ważności pasków po otwarciu równy dacie ważności na opakowaniu.
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.

## Zmodyfikowany Pakiet nr 2
EZ/68/2025/ES
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - System do pomiaru stężenia glukozy we krwi
L.p. | Producent* Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, jest dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski oraz posiada certyfikat CE IVD (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony) -uzupełnić**!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy 1op=50szt | 8000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Glukometr | 80 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Płyny kontrolne 1kpl = 3 poziomy: niski, średni i wysoki | 300 | kpl |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Paremetry graniczne zaoferowanego systemu: 1. Zaoferowane glukmetry, paski i płyny kontrolne są ze sobą kompatybilne i pochodzą od jednego producenta; 2. Zakres pomiaru : 10-600mg/dL (dopuszczamy szerszy) ; 3. Rodzaj próbki krwi: żylna, tętnicza; 4. Czas pomiaru do 5 sekund; 5. Objętość próbki krwi do 0,5µL 6. Korekta hematokrytu w zakresie 10-65% (dopuszczamy szerszy zakres) 7. Paski testowe oraz płyny kontrolne ważne min. 6 m-cy od daty pierwszego otwarcia 8. Glukometr wyposażony w : a) wyrzutnik pasków; b) podświetlany ekran lub podświetlane cyfry; c) podswietlany port/szczelina do której wsuwa sie pasek; Zaoferowanie systemu, który nie spełnia granicznych parametrów bedzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia personelu.
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.