## Pakiet 1
EZ/79/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Materiały do operacji facoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, asferyczna, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3%; ukątowanie części optycznych 0 stopni; brzeg części haptycznych 0 stopni, brzeg części optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +6,0D do +30,0D; średnica całkowita 13,0mm; średnica optyczna 6,0mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż. | 2500 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, przednio dwuwypukła, o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3 %; ukątowanie części optycznych 0 stopni; brzeg części haptycznych 0 stopni, brzeg częsci optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +31,0 D do +40,0 D; średnica całkowita 13,0 mm; średnica optyczna 6,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kartridż. | 30 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa akrylowa z filtrem światła niebieskiego, asferyczna, zwijalna hydrofobowa o cienkim profilu, z filtrem UV; stopień uwodnienia 0,3%; ukątowanie części optycznych 0 stopni; brzeg części haptycznych 0 stopni, brzeg części optycznej posiada nieobłe krawędzie na przedniej i tylnej powierzchni; moc optyczna od +6,0D do +30,0D; średnica całkowita 13,0mm; średnica optyczna 6,0mm; współczynnik refrakcji 1,55; do każdej soczewki dołączony jest kardridż. | 1100 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Soczewka toryczna, wewnątrzgałkowa, dwuwypukła, z ekwiwalentem sferycznym na tylnej stronie optyki, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa z optyką asferyczną, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, jednoczęściowa z filtrem promieniowania UV oraz z filtrem światła niebieskiego; współczynnik refrakcji wynoszący 1,55 lub wiekszym, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; zakres dioptrażu sferycznego od +6,0 D do +30,0 D (co 0,5 D); minimalne wartości dioptrażu cylindrycznego: 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0 D; 3,75 D; 4,5 D; 5,25 D; 6,0 D, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji oraz zestawem dwóch jednorazowych markerów. | 30 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5 |  |  | Soczewka trzyczęściowa, wewnątrzgałkowa, zwijalna, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%; średnica części optycznej 6,0 mm; moc soczewki od +6,0 D do +30,0 D; długość całkowita 13 mm; do każdej soczewki dołączony jest kartridż. | 50 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6 |  |  | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (CPAK) o następującym składzie: Kaniula 25G - 1 szt. Kaniula 27G – 3 szt. Obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt. Cystotom 25G – 1 szt. Obłożenie 100x120 cm z workiem odpływowym – 1 szt. Kaseta do akoemulsyfikacji wraz z Tip o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30’ oraz 2 osłonkami na tip – 1 szt. Nóż do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. Nóż slit 2,4 mm – 1 szt. Plastikowa osłonka na oko – 1 szt. Podłokietniki 71x80 cm – 2 szt. Kubek plastikowy 60 ml – 1 szt. Osłonka gazowa na oko - 1 szt. Fartuch – 1 szt. Mikrogąbki - 6szt. Prześcieradło 112x152 cm – 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Strzykawka 2 ml – 1 szt. Strzykawka 3 ml – 2 szt. Ręcznik papierowy 38x56 cm – 1szt | 3600 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
7 |  |  | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będących sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2+2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2+6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2+3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7+2H2O) 0,17%, Płyn jest wymagany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (Polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml, zakończonych gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65 mm. Minimalna średnica szyjki 15 mm, maksymalna średnica 25 mm. | 3800 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
8 |  |  | Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym sprzętem | 150 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu:
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej wraz z niezbędnymi narzędziami do zabiegów. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu użyczenia zawiera Załącznik nr 2a do SWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet 2
EZ/79/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Noże okulistyczne
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Nóż MVR 19G, 20G, 23G, prosty wielopłaszczyznowy do witrektomii, do wyboru przez Zamawiajacego | 800 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Nóż skośny, prosty 45*, 15*, do wyboru przez Zamawiajacego | 80 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Nóż do mikrochirurgii Crescent 2,0 mm Knife | 300 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Nóż Sideport 1,2 zakrzywiony | 500 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5 |  |  | Nóż zakrzywiony Beaver Slit Knife 2,4 mm Double Bevel | 50 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu:
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 3
EZ/79/2025/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3 - Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość kpl. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej 1 x osłonka na oko, opatrunek 1 x plastikowa osłonka oka 1x kocher plastikowy do mycia opla operacyjnego 3 x tampon 30 x 30 cm 5x kompres 5 x 5 cm 2x patyczki 15 cm 1x strzykawka insulinówka z igłą 30G wtopioną w strzykawkę 1x marker cyrkiel 3,5 – 4,0 mm 1x rozwórka oczna typ Barraquer 1x serweta okulistyczna 100 x 100 cm z otworem o średnicy 6 x 8 cm, z workiem na płyny wypełnionym folią chirurgiczną naciętą 1 x serweta na stół o wymiarach: min. 80 x 100 cm, max. 150 x 150 cm 1 x serwetka do osuszania rąk termin ważności 24 m-ce Na opakowaniu jednostkowym każdego produktu wymagana etykieta z przynajmniej dwoma samoprzylepnymi naklejkami posiadającymi indeks wyrobu (kod kreskowy, numer LOT, datę ważności), które można odkleić i dołączyć do dokumentacji medycznej. | 10000 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu:
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.