## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1- Cewniki do trombolizy, prowadniki zabiegowe (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Cewnik do trombolizy -Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika oraz Y-konektor, - Dostępne średnice: 4F i 5F - Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm - Długość segmentu infuzyjnego: - Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm - Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany - Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika - Ilość otworów: 8 na długości 1 cm - Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018” - Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018” - Sztywności końcówki 3,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, 40,0g - Końcówki cieniujące 3cm, 15cm, 17cm - Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 235 cm, 300cm - Dostępny prowadnik 0,018” o średnicy końcówki 0,013” - Dostępny prowadnik 0,014” o średnicy końcówki 0,008” - Pokrycie hydrofilne na oplocie - Pokrycie PTFE na szafcie - Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 75 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018” - Prowadniki do naczyń obwodowych głównie BTK i ATK - Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018” - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej - Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów - Przeniesienie obrotu 1:1 - Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany: z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami - Sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, 40,0g - Końcówki cieniujące (platyna) 4 cm, 5cm, 11cm, 15cm, 17cm - Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1mm (Mini Pre- shape) - Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12cm, 16cm, 33cm, 50cm, 60cm - Polimerowy płaszcz na dystalnych 40 cm - Długość oplotu: 5cm, 11cm, 15cm - Dostępne długości: 190 cm, 200cm, 235cm i 300cm | 60 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Cewnik diagnostyczny -Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC - Dostępne rozmiary: 4F i 5F - Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki - Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach - Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą - Cewniki zbrojone stalowym oplotem - Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność - Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” - Długości cewników 40 cm – 125 cm - Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium - Doskonała pamięć kształtu - Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Stent uwalniający Sirolimus do naczyń podkolanowych - -stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 -stent wycinany laserowo -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) •dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm •dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm •stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia •dawka leku 0,9μg/mm2 •system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) -pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu •brak skracania się stentu w trakcie rozprężania •elastic recoil 2 – 7% •grubość ściany stentu 80μm (0,0031”) •ciśnienie nominalne 9atm •ciśnienie RBP 18atm •ciśnienie ABP 24atm •długość robocza cewnika 142cm •4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym •specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” •crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm •różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm •doskonały dostęp do bocznicy. | 12 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6. |  |  | Mikrocewnik do CTO - posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F - mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym - dostępny w długościach 135 cm i 150 cm - średnica wewnętrzna końcówki 0,015” - średnica wewnętrzna szaftu 0,018” - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - maksymalne ciśnienie 300 psi - posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu - posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | 8 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2- Zamykacze naczyniowe (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Zamykacz naczyniowy w pełni automatyczny - w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia - w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PEG (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo - substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostatycznej - system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia - absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni - zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym materiałem hemostatycznym oraz strzykawki o pojemności 10 ml -aplikacja w dwóch krokach według wyraźnie zaznaczonych przyciskach na urządzeniu - możliwość użycia na bifurkacjach oraz w nakłuciach ante/retregrate - brak przeciwwskazań przy zwapniałych naczyniach - możliwość ponownego zakłucia 5 mm poniżej lub powyżej bez odstępu czasowego - dostępny w średnicach: 5F, 6F/7F | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 3- Zestawy do mikroembolizacji, prowadniki, cewniki, koszulki naczyniowe, spirale embolizacyjne, mikrosfery do embolizacji (DOSTAWA SUKCESYWNA)
cewniki, | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Zestaw do mikroembolizacji Struktura trójwarstwowa shaftu: - warstwa wewnętrzna z PTFE - warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolframem - warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat - cewnik 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110/ 130/ 150 cm - możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem) -średnice prowadnika dla wersji koaksjalnych 0.021" (0.53 mm) -długości prowadnika dla wersji koaksjalnych 120 cm / 140 cm - złoty 3 cm znacznik cz. dystalnej prowadnika dla wersji koaksjalnych | 7 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Prowadnik do PTCA -Długość 180 cm, 0,014”, możliwość przedłużenia do 300 cm Rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie o większej sztywności) i z nitinolu ( dystalnie o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie -Pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm -Końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm -Końcówka prosta występuje W WERSJACH: - floppy 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru” , szerokie zastosowanie do różnych zmian) - extra floppy 0.6 gf ( bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej ) - intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach ) - hypercoat 1 gf (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna- do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń) | 3 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Prowadniki hydrofilne -średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” -dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm orazlong=5 cm, 8 cm -końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, -rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej -w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe -trwała powłoka hydrofilna na całej długości -atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu -dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej -dostępne w opcji z kształtowalną końcówką -długości 50, 80, 120 ,150, 180,220,260,300 cm | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Prowadniki interwencyjne -prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną -długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm -proksymalna część prowadnika extra sztywna -dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035” -dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” -wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | 80 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Zestaw transradialny ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) -krótka koszulka wykonana z ETFE -średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm -w zestawie miniprowadnik0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką -w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką -atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza -boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik -silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym -lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) -ucho do szwu chirurgicznego -Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6. |  |  | Zestaw do dostępu udowego (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) -koszulka wykonana z ETFE -średnice 4 – 9 Fr, długość 10cm -miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą -w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką -atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza -boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik -silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
7. |  |  | Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych -cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr -długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm -dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem -zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej -miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) -duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22mm -dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi -z otworami bocznymi lub bez -duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
8. |  |  | Cewnik diagnostyczny - średnica 4F, zewnętrzna ściana zbudowana z nylonu i elastomeru, bardziej miękka, a warstwa wewnętrzna z nylonu, sztywniejsza i twardsza - zbrojony podwójnym oplotem stalowym, przy czym gęstość oplotu zmienia się wraz z długością cewnika - cewnik jest proksymalnie sztywniejszy, dystalnie bardziej elastyczny - zakończony 2 cm miękką, poliuretanową końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia przepływ kontrastu 15 ml/sek. odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1200 psi - średnica wewnętrzna dla 4 F – 1,05 mm - zakres długości 65, 90, 100 lub 110 cm - duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego, typu TIG, TIG II oraz BLK - możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy -wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
9. |  |  | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm - zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 60 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
10. |  |  | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu -DESTINATION z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 65 cm - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm - zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
11. |  |  | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 90 cm - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm - zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik -silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
12. |  |  | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy - średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” - długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr - atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) - dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe - kontrola trakcji 1:1 - duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi - dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza - 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) - 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
13. |  |  | Cewnik wspierający, do trudnych przejść -kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr -długości 65, 90, 135, 150 cm - trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm -shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej -Końcówka dystalna taperowana odługości 12 mm o stożkowatym kształcie -Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej -Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | 120 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
14. |  |  | Mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe) do mikrocewnika - średnice0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm - długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) - końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm - złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii - wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie - hydrofilna otoczka „M-coat” - zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | 8 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
15. |  |  | Cewnik do aspiracji skrzeplin - zbrojenie na całej długości cewnika - powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika - długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji -długość odcinka RX : 23 cm - długość użytkowa cewnika 140 cm - z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm dla 6 i 7 Fr - 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki - kompatybilność zarówno z 6 Fr , 7 Fr, jak i 8 Fr - kompatybilność z prowadnikiem 0,014” - średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / 1.10 mm proksymalnie dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mmdystalnie/ 1.45 mm proksymalnie | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
16. |  |  | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki materiał wchłaniający się do 90 dni | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
17. |  |  | Spirale embolizacyjne obwodowe - - spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową - spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu -dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) - spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania -system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” - spirale o średnicach: 2-20 mm i długości: 2-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
18. |  |  | Kontroler odłączania do max. 20 spiral (5 szt. w op.) | 10 | op. |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
19. |  |  | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji – - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane - wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ±75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej -kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer -termin użycia 36 miesięcy | 20 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 4- Cewniki do trombektomii wraz z użyczeniem konsoli do trombektomii (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Cewnik do trombektomii kompatybilny z zaoferowaną konsolą. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długość robocza 145 cm. Minimalna średnica naczynia 1,50mm. Koszulka 4Fr | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Cewnik do trombektomii kompatybilny z zaoferowaną konsolą. Cewnik na platformie OTW komoatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 120 cm. Minimalna średnica naczynia 3,0mm. Koszulka 6Fr. | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3. |  |  | Cewnik do trombektomii kompatybilnyz zaoferowaną konsolą. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 90cm. Minimalna średnica naczynia 3,0 mm. Koszulka 6 Fr | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4. |  |  | Cewnik do trombektomii kompatybilny z zaoferowaną konsolą. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 50 cm. Minimalna średnica naczynia 3,0 mm. Koszulka 6Fr | 3 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5. |  |  | Cewnik do trombektomii kompatybilnyz zaoferowaną konsolą. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 105 cm. Minimalna średnica naczynia 6,0 mm. Koszulka 8Fr | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Wykonawca, zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy konsoli do trombektomii mechanicznej
Wykonawca winien będzie podać: -szczegółowy opis ….................................. -nazwa.......................... -model........................... -rok produkcji............... -nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata......................... -nr katalogowy ..................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …................... PLN brutto
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach depozytu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 5- Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o srednicy w zakresie 150-180μm. Średnica stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm, długości stentu; 20mm, 30mm, 40mm, 60mm. System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długosc robocza cewnika 135cm, współpracujacy z koszulką wprowadzajacą 6Fr, system wprowadzający 6Fr, rozmiar włókien 20μm. | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach depozytu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 6- Stent pleciony do części obwodowej układu tętniczego (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stent pleciony do części obwodowej układu tętniczego Platforma stentu nitynolowa, podwójnie pleciona, z mikrosiatką zapobiegającą przedostawniu się materiału embolizacyjnego. średnica komórki mikrosiatki 300-700μm. system dostarczania kompatybilny z prowadnkim 0.018" oraz koszulą prowadzącą 6FR lub cewnikiem prowadzącym 8Fr. Możliwość repozycjonowania stentu. średnice: 5-8mm. długości: 40-150mm. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach depozytu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..