## Pakiet nr 1
EZ/93/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Zastawki aortalne (depozyt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej. Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji, posiadający dodatkowe obszycie zewnętrzne redukujące przecieki okołozastawkowe. Stent posiadający 3 markery radiocieniujące umożlwiające dokładne pozycjonowanie zastawki zgodnie z anatomicznym ułożeniem płatków naturalnych. Dodatkowo posiadające trzy powiększone przestrzenie umożlwiające swobodny dostęp do tętnic wieńcowych. System dostarczający o zwiększonej elastyczności oraz specjalnej końcówce umożliwiający łatwiejsze przechodzenie przez kręte naczynia. Zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicą udową , podobojczykową oraz "direct aorta". Zastawka zabezpieczona fizykochemicznie przed zwapnieniem i degeneracją. Dostępne rozmiary: 23 ( dla wymiarów pierścienia 18 - 20 mm) , 26 ( dla wymiarów pierścienia 20 - 23 mm) , 29 ( dla wymiarów pierścienia 23 - 26 mm), 34 ( dla wymiarów pierścienia 26 - 30 mm). Zestaw wprowadzający o profilu 14F ( 18 F dla rozmiaru 34) , kompatybilny z prowadnikiem 0.035". Długość robocza systemu wprowadzającego 108 cm. Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG. W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający | 30 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/93/2025/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Zastawki mitralne (depozyt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Producent** | Nr katalogowy** | Opis | Ilość | J.m. | Stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  |  | Zastawka mitralna, stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych, a także stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych. Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymilizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych. Stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu. Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji. Stent skadany pod kątem 55 stopni na czas implanntacji, wracający do pozycji wyjściowej po implantacji. Kołnierz zastawki mitralnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. Zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania. Wymagane rozmiary: 25 - 33 mm. | 5 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaswiadczenia o mozliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem ww asortymentu.
**Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.