# Pakiet nr 2 Wykonanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w Klinice Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA WANNY

# Przedmiot: Wanna dla niepełnosprawnych, otwierana z drzwiczkami

Ilość: - 1 szt.

Producent:     …………………………..(Podać)

Typ: ………………………………………..(Podać)

Rok produkcji: min. 2024

| L.P. | ##### Wymagane minimalne parametry | ##### TAK/NIE (określić) | ##### Podać wartość parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpus wanny wykonany z akrylu sanitarnego PMMA koloru śnieżno-białego, powłoka antybakteryjna |  |  |
| 2. | Stelaż wanny wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |
| 3. | Obudowa frontowa wykonana z płyty korpusowej jak korpus wanny |  |  |
| 4. | Uchwyt wanny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 |  |  |
| 5. | System przelewowo-odpływowy wykonany z mosiądzu, wykończony chromem |  |  |
| 7. | Szyba frontowa wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego grubości 8mm |  |  |
| 8. | Uszczelki gumowe zabezpieczające przed wyciekiem, koloru szarego lub białego |  |  |
| 9. | Wymiary wanny otwieranej – długość 1150 + - 5% |  |  |
| 10. | Wymiary wanny otwieranej – szerokość 700 + - 5% |  |  |
| 11. | Wymiary wanny otwieranej – wysokość 900 + - 5% |  |  |
| 12. | Szerokość wejścia do wanny min 400mm |  |  |
| 13. | Orientacja wanny – lewostronna wejście od strony korytarza |  |  |
| 14. | Obudowa frontowa wannowa w zestawie |  |  |
| 15. | Regulacja wypoziomowania wanny przez system regulowanych nóżek na stelażu |  |  |
| 16. | Kąpiel w pozycji siedzącej |  |  |
| 17. | Dno antypoślizgowe |  |  |
| 18. | Uchwyt pomocniczy pomagający w wejściu do wanny osoby niepełnosprawnej |  |  |
| 19. | Zabezpieczenie przed przelaniem wody na zewnątrz |  |  |
| 20. | Szyba frontowa wykończona w kolorze mlecznym |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania……………………………………………………………………………(uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.