Kielce, dn. 10.03.2010r

EZ/ZP/22/2010

Do wszystkich uczestników

postępowania

dotyczy: postępowania EZ/ZP/22/2010 na zakup i  dostawę dializatorów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 777 z późn. zm. ) , Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów sterylizowanych promieniami gamma i o zakresie powierzchni:

poz. 2 – 1,6-   1,8 m2

poz. 3 – 2,1 – 2,4  m2

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 2 : dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,5 m2?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3 : dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,5 m2?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4 : dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów polisulfonowych?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański