## P.1
PAKIET NR 1 - STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA U DZIECI
L.P. | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli posiada) * | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | VAT | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
Parametry zestawu: wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby -śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka gwintowana i bezgwintowa -możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa -gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7,5mm -śruby tulipanowe, dostępne o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w dziewięciu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 10,5mm i długości od 20mm do 120mm -w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8,5mm i długości od 20mm do 90mm -haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w 37 konfiguracjach -średnica pręta 5,5 mm lub 6,0mm -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, profil lącznika 4,6mm , łączniki dostępne w siedmiu zakresach długości -w zestawie dostępne pręty w zakresie 400mm-500mm tytanowe i CoCr, zestaw zawiera śruby uniplanarne o średnicy 4,5 mm - 6,5 mm i długości 25mm-55 mm Dostępne narzedzie do trójpaszczyznowej korekcji deformacji. W zestawie śruby o dwóch średnicach gwintu do zabiegów rewizyjnych lub stabilizacji krzyżowo-biodrowej. Dostępne connectory in-line o dł. 30 -120 mm, offsetowe o dł. 15 – 150 mm i parallel w co najmniej 9 konfiguracjach. W zestawie narzędzia do przeprowadzenia bilateralnej derotacji szczytowej wraz z możliwością translacji (derotacja+translacja) oraz do derotacji segmentalnej. W zestawie narzędzia redukcyjne umożliwiające redukcję o min. 30mm. W zestawie narzedzia rewizyjne umożliwiające usunięcie konstrukcji.
1. |  | Śruba poliaxialna/hak | szt | 140 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
2. |  | Śruba uniplanarna | szt | 20 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
3. |  | Śruba wyciągowa | szt | 20 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
4. |  | Blokery | szt | 160 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
5. |  | Pręty do 150 mm | szt | 40 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
6. |  | Pręty 160 mm- 300 mm | szt | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
7. |  | Poprzeczka | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
8. |  | Pręt tytan 500 mm | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
9. |  | Pręt hex Ti 500 mm | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
10. |  | Pręt hex CoCr 500 mm | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
11. |  | Łączniki, domina | szt | 4 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3, załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesyne w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego instrumentarium zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na czas przeprowadzenia zabiegu na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSzZ w Kielcach nie później niż na 3 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## P.2
PAKIET NR 2 - KOMPLEKSOWY SYSTEM DO LECZENIA SKOLIOZ WCZESNODZIECIĘCYCH, OPARTYCH MA PRĘTACH MAGNETYCZNYCH Z WEWNĘTRZNYM MECHANIZMEM WZROSTOWYM I PRZESKÓRNĄ KONTROLĄ WYDŁUŻENIA Z OPCJĄ NEUROMONITORINGU.
L.P. | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli posiada) * | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | VAT | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
System prętów magnetycznych z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym w średnicach 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm o dl. 470 mm, wyposażone w dwa systemy wydłużające o zasięgu 28 mm i 48 mm oraz o wielkości elementu rosnącego o wymiarach 70 mm i 90 mm. Pręty wykonane z tytanu z neodymowymi elementami rosnącymi, certyfikowane do badania MRI 1,5T. Pręty do implantacji w leczeniu skolioz wczesnodziecięcych w pełni kontrolowane przezskórnie z użyciem zewnętrznego kontrolera magnetycznego niewymagające otwartego zabiegu operacyjnego, umożliwiającego wielokrotne, kontrolowane wydłużanie od 0,1 mm do 48 mm. W zestawie opcjonalnie dostępny system do monitoringu MEP, SSEP, EMG. Zapewnienie neuromonitoringu wraz z obsługą na czas zabiegu. Śruby samogwintujące, wieloosiowe z zakresem ruchomości do 60 st, wieloosiowe redukcyjne z zakresem ruchomości do 60 st, jednoosiowe i jednopłaszczyznowe. Wszystkie śruby kompatybilne z prętami o średnicach 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 m. Śruby niskoprofilowe o profilu do 15 mm, z podwójnym gwintem na całej długości i skokiem gwintu 5,5 mm. Uniwersalny element blokujący z kołnierzem spiralnym pozwalający na zablokowanie śruby na pręcie 5,5 mm i 6,0 mm.
1. |  | Pręt wydłużany magnetycznie standardowy i offsetowy | szt | 8 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
2. |  | Śródoperacyjny ręczny kontroler wydłużania pręta | szt | 4 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
3. |  | Śródoperacyjny przymiar pręta magnetycznego | szt | 4 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
4. |  | Śruba poliaxialna | szt | 40 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
5. |  | Hak | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
6. |  | Bloker | szt | 40 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
7. |  | Śruba redukcyjna | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
8. |  | Śruba uniplanarna | szt | 2 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
9. |  | Śruba poliaxialna pediatryczna | szt | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
10. |  | Moduł igłowy MEP/EMG | szt | 4 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
11. |  | Sonda do śrub do stymulacji przez instrumenty | szt | 4 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3, załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywna w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego instrumentarium zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na czas przeprowadzenia zabiegu na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSzZ w Kielcach nie później niż na 3 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.