WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

ZESTAW KOMPUTEROWY

( UŻYCZENIE NA 36 MIESIĘCY)

| Lp. | Opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość brutto |  |
| 6 | Vat% |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Potwierdzenie spełniania parametrów*/opisać |
| --- | --- | --- |
| Komputer przeznaczony do komunikacji analizatorów z systemem LIS o parametrach: |  |  |
|  | Stacja robocza - procesor i5-11400, RAM 16GB, dysk SSD 512GB, |  |
|  | Minimalne wymagania portów: RS-232 - 2szt.; USB 2,0 - 2 szt.; USB 3,2- 2szt.; RJ-45; DVI-D; HDM. |  |
|  | Monitor – min. 21,5”, matryca LED, IPS, rozdzielczość 1920x1080, format obrazu 16:9 |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Mysz. |  |

*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.