Kielce, dn. 11.03.2010r

EZ/ZP/20/2010

Do wszystkich uczestników

postępowania

dotyczy: postępowania EZ/ZP/20/2010 na zakup dostawę zestawów do dializ, zestawów do ciągłej hemodializy CI-CA, cewników do dializ, igieł, linii krwi, przedłużaczy, testów, środka do dezynfekcji i reutylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 777 z późn. zm. ) , Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym czyszczeniem oraz usuwaniem twardych osadów (odkamienianie) w obwodach urządzeń do hemodializy, o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej ( B, Tbc, F, S, V), o krótkim czasie działania, preparatu gotowego do użycia, zapobiegającego tworzeniu się biofilmu na powierzchniach obwodów hydraulicznych, zawierającego substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenku wodoru, kwasu octowego, kwasu nadoctowego, kwasu mineralnego, w opakowaniach 5kg?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o dopuszczenie środków w opakowaniach 5 kg.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie  ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański