## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1- Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy** | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji | Skład : | 2000 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
a) serweta zabiegowa o wymiarach 220 x 330 cm z przezroczystą foliową wstawką po prawej stronie pacjenta 70 x 330 cm. Serweta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS, cztery otwory lepne o średnicy 12 cm podklejone delikatną folia przylepną wchodząca 2,5cm w światło otworu (sam otwór 7cm. Otwory umieszczone w okolicy podobojczykowej i tętnicy udowej, oddalone od siebie 25 cm i umiejscowione na wysokości 70 cm od siebie (od środka otworów). Wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 75x200 cm wykonana włókniny chłonnej 3 warstwowej, bardzo silnie absorbującej z warstwą foliową stanowiącą spodnią część włókniny. 1szt.
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wym. 100x90cm typu torba 1 szt.
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 140 cm x 140 cm z elastyczną krawędzią 1 szt.
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L 1szt i XL 1szt
h) miska nerkowa o poj. Ok. 500-700 ml +/- 200 ml – 1 szt
i) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
j) dwustronny jałowy kolec do bezpiecznego przelewania płynów, dołożony do opakowania zbiorczego w ilości 1 szt
k) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt -> skalpel mini fig 11
l) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm – 1 szt
ł) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
m) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
n) serweta 76x76cm z włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 3x5cm oraz wzmocnieniem 20x12 cm 1 szt.
m) serwety 101x101 cm włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
p) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
r) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
s) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
t) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
u) igła iniekcyjna 0,8x40mm 21G w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3 szt
w) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
y) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
z) Dren wysokociśnieniowy dł. 150cm 70 bar z adapterem rotacyjnym
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodnym z etykietą naklejoną na opakowaniu
2 | Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038” |  | 150 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 | Dreny wysokociśnieniowe- długość 120 cm i 150 cm do wyboru Zamawiającego, adapter rotacyjny, ciśnienie min 70Bar |  | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |  | 0
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2- Zestaw sterylny obłożeń do krioablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy** | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | Zestaw sterylny do krioablacji | Skład : | 150 |  |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
a) serweta zabiegowa o wymiarach 220 x 330 cm z przezroczystą foliową wstawką po prawej stronie pacjenta 70 x 330 cm. Serweta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS, cztery otwory lepne o średnicy 12 cm podklejone delikatną folia przylepną wchodząca 2,5cm w światło otworu (sam otwór 7cm. Otwory umieszczone w okolicy podobojczykowej i tętnicy udowej, oddalone od siebie 25 cm i umiejscowione na wysokości 70 cm od siebie (od środka otworów). Wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 75x200 cm wykonana włókniny chłonnej 3 warstwowej, bardzo silnie absorbującej z warstwą foliową stanowiącą spodnią część włókniny.
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wym. 100x90cm typu torba- 1 szt.
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 140 x140 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L - 2szt, XL - 1szt
h) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt
i) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm- 1 szt.
j) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
k) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
l) serweta 76x76cm z włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 3x5cm oraz wzmocnieniem 20x12 cm
ł) serwety 101x101 włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
m) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
n) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
o) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
p) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
r) igła iniekcyjna 0,8x40mm 21G w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3 szt
s) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
t) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
u) miska plastikowa na prowadnik o pojemności 2500 ml z uchwytami uniemożlwiającymi wysunięcie się prowadnik poza miskę, średnica 24cm
w) rampa 2-drożna 35bar OFF z adapterem rotacyjnym - 1 szt.
x) Dren wysokociśnieniowy z adapterem rotacyjnym 70bar o dł. 10cm zmontowany z kranikiem OFF trójdroznym wysokociśnionowym 82 bar- 1 szt.
y) Y konektor pojedynczy, przezroczysty z zastawka zapewniającą szczelność układu i ruchomą końcówką męską - 1szt
z) zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem dren dł ok. 150cm, zacisk rolkowy i zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem - 1 szt
ż) przedłużenie do pompy infuzyjnej przeźroczyste dł ok. 150cm
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodne z etykietą naklejoną na opakowaniu
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |  | 0
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.