## oprzyrządownie LIGASURE
OPRZYRZĄDOWANIE DO GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO TYPU LIGASURE
L.P. | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli posiada) * | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. 18-19 cm z wbudowanym nożem (ciecie mechaniczne), aktywowany włącznikiem ręcznym i nożnym. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. | szt. | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
2. |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie o długości 21 cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 16,5 mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. | szt. | 312 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
3. |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 18 cm i średnicy 13,5 mm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne) do zabiegów klasycznych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki zagięte dł. 36 mm z powleczeniem w NANO technologii, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. | szt. | 108 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
4. |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie o długości trzonu 23 cm lub 37 cm lub 44 cm o średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm z powleczeniem w NANO technologii, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia. | szt. | 198 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
5. |  | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie o długości trzonu 23 cm lub 37 cm lub 44 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 23,4mm, bez blokady z powleczeniem w NANO technologii, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 360 stopni. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia. | szt. | 36 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
6. |  | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25 cm), sterowana ręcznie z kablem przyłączeniowym, do kleszczy wielorazowych. Instrument kompatybilny z generatorem typu Liga Sure. | szt. | 54 |  | 0 |  | TAK/NIE ** | TAK/NIE **
Wartość pakietu razem: | [5 empty] | 0
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.