## Pakiet nr 1
EZ/114/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 1 - Igły, koreczki
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Igła j.u. do iniekcji 0,5x25mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 350 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Igła j.u. do iniekcji 0,6x30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 400 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Igła j.u. do iniekcji 0,7x30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 400 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Igła j.u. do iniekcji 0,8x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 4000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Igła j.u. do iniekcji 0,9x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 3000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Igła j.u. do iniekcji 1,1x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 1500 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Igła j.u. do iniekcji 1,2x40mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 9000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozmiar 18G x 30mm, jałowe, pakowane a 100 szt. | 55 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | Koreczki do kaniul, strzykawek typu kombi jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Opakowanie blistrowe 1 szt. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Koreczek zamyka szczelnie światło strzykawki. Opakowanie sztywny blister 100szt | 1500 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 2
EZ/114/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Igły i strzykawki dla noworodków
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Igła do iniekcji /noworodki 0,8x16. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 400 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Igła do iniekcji /noworodki 0,45x16. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 200 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Igła do penów 30G(0,30x 8 i 6 mm ), 28G, 29G, 31G , . Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 1000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Igła aspiracyjna z centralnym ścięciem pod kątem 45 stopni rozmiar 1,2 X 40 Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 3500 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Strzykawka TBC z igła /tuberkulinowa 1ml z igłą 0,45x12 Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 250 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Strzykawka do insuliny1 ml /100U, do insuliny o stężeniu 100j / 1ml pojemnosci strzykawki. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 8 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty, odporny na działanie lipidów, do 5,5BAR. | 45000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm | 6500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | Strzykawka 5 ml, 3częściowa luer- lock tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 szt | 40 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  | Strzykawka 10 ml, 3 częściowa luer-lock tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 250 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  | Strzykawka 20 ml , 3 częściowa luer-lock, tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 50 sztuk | 160 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  | Strzykawka 5 ml, 3częściowa luer tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 szt | 10 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  | Strzykawka 10 ml, 3 częściowa luer tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | 40 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  | Strzykawka 20 ml , 3 częściowa luer, tłok w kolorze mlecznym, opakowanie zbiorcze 50 sztuk | 40 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 3
EZ/ 114/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 3 - Systemy bezigłowe, dreny do pomp
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,0mm i długości drenika 12cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana niebieska membrana. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 200 dostępów. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany rotacyjny łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Bezigłowy system infuzyjny Y z dwoma zastawkami bezigłowymi; dwoma zastawkami bezzwrotnymi BCV chroniącymi przed cofaniem się leku; dwoma drenikami o średnicy 1 mm i długości 12 cm. Transparentna niebieska obudowa zastawek. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Dren do pomp strzykawkowych z możliwością oznaczenia silnie działających leków. Szybka identyfikacja, zmniejszenie ryzyka pomyłki podazy niewłaściwego leku. Kolor niebieski. Długość 150 cm, średnica wew. 1mm, objętość wypełnienia 1,27 ml. Wyposażony w łączniki luer-lock, wykonany z polietylenu, bez DEHP, bez PVC. Testowane na wytrzymałość ciśnieniowa 2 BAR. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Dren do pomp strzykawkowych z możliwością oznaczenia silnie działających leków. Szybka identyfikacja, zmniejszenie ryzyka pomyłki podazy niewłaściwego leku. Kolor zielony. Długość 150 cm, średnica wew. 1mm, objętość wypełnienia 1,27 ml. Wyposażony w łączniki luer-lock, wykonany z polietylenu, bez DEHP, bez PVC. Testowane na wytrzymałość ciśnieniowa 2 BAR. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Dren do pomp strzykawkowych z możliwością oznaczenia silnie działających leków. Szybka identyfikacja, zmniejszenie ryzyka pomyłki podazy niewłaściwego leku. Kolor magenta. Długość 150 cm, średnica wew. 1mm, objętość wypełnienia 1,27 ml. Wyposażony w łączniki luer-lock, wykonany z polietylenu, bez DEHP, bez PVC. Testowane na wytrzymałość ciśnieniowa 2 BAR. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 4
EZ/ 114 /2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Zestawy do podcisnieniowej terapii ran, systemy do odsysania
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran do stosowania przez 7 dni. W skład zestawu wchodzi: pompa o stałym trybie pracy, wytwarzająca podciśnienie -80mmHg o wymiarach 7,2 x 6,4 x 2,1cm oraz wadze łącznie z bateriami 84 g.; dwa opatrunki piankowe, czterowarstwowe (zewnętrzna warstwa folii poliuretanowej, warstwa chłonna, warstwa Airlock utrzymująca podciśnienie, oraz silikonowa warstwa kontaktowa); paski mocujące z folii poliuretanowej; dwie baterie AA. Rozmiar: 10x30cm | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran do stosowania przez 7 dni. W skład zestawu wchodzi: pompa o stałym trybie pracy, wytwarzająca podciśnienie -80mmHg o wymiarach 7,2 x 6,4 x 2,1cm oraz wadze łącznie z bateriami 84 g.; dwa opatrunki piankowe, czterowarstwowe (zewnętrzna warstwa folii poliuretanowej, warstwa chłonna, warstwa Airlock utrzymująca podciśnienie, oraz silikonowa warstwa kontaktowa); paski mocujące z folii poliuretanowej; dwie baterie AA. Rozmiar: 10x40cm | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Dwuświatłowy zestaw cewników pediatrycznych zakładanych metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG. Cewnik długości 13cm., wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, kanały 18/20G, matowy, kontrastujący pod Rtg ze znacznikami długości. Skład zestawu: bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek; metalową prowadnicę wykonaną z nitynolu z elastycznym końcem o średnicy 0,46mm i długości 50cm.; igłę Selingera G21 (0,8x38mm); przedłużacz do linii infuzyjnej; sterylne ostrze nr11; kabelek do EKG; zatyczkę mocującą. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zamkniety jednoświatłowy system do odsysania tchawiczo - oskrzelowy; System do rurek intubacyjnych dla dorosłych 10,12,14 i 16Ch; czas uzytkowania systemu min. 48h; podwójny obrotowy łącznik, zastawka kontroli siły ssania, port do podawania leków MDI, cewnik o dł. 580mm o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny; dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa mechaniczna zastawka dostepu cewnika do pacjenta, gładki łącznik typu martwa przestrzeń, w zestawie kapturek umożliwiajacy prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu. | 30 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Zamkniety jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczo- oskrzelowy. System neonatologiczny/pediatryczny w rozmiar: 5CH; 6CH; 7CH; 8CH; 10CH; czas użytkowania systemu 48h; zastawka kontroli siły ssania; cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym posiadający 2 otwory boczne i 1 centralny; skalowany kolorami; oznaczenie rozmiaru na cewniku; port do płukania systemu; obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika pacjenta; w zesatwie min. 2 przejściówki Y do różnych rozmiarów rurek minimalizujące przestrzeń martwą. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2023, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 5
EZ/114/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Różny sprzęt jednorazowy
L.p. | Producent Nazwa Handlowa/ Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zestaw do biopsji wątroby metodą Menghini'ego posiada strzykawkę 10cc z samoblokującym systemem gwarantującym stałą próżnię. Cienka zaostrzona kaniula wykonana jest ze stali wysokogatunkowej umożliwiającej kontrolowaną penetrację i aspirację histologiczną. Skalpel ułatwia wprowadzenie igły przez skórę. W zestawie igła podskórna. Dostępny w trzech średnicach (16, 18, 20G), dostępny w długościach 80, 100, 120, 160, 200mm. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm i filtrem cząsteczkowym 5 μm, możliwością wielokrotnego pobierania, samozamykająca się niebieska zatyczka zamykającą port luer lock. Standardowy kolec. Pakowany a'50. Przyrząd posiada test, że wykazuje niskie wiązanie białek z filtrem płynowo cząsteczkowym i nie wykazuje niezgodności z ciałami monoklonalnymi. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 75cm.; niebieskie pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, odporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'50 | 8000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Kranik trójdrożny – bez przedłużacza, pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie, wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni, oporny na bardzo agresywne leki i tłuszcze. Pokrętło w kolorze niebieskim. Wykonany z Poliamidu. Pakowane a'100. Na życzenie Zamawiającego pokrętła dostępne w czterech kolorach. | 400 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Rampa trójkranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebieskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Kranik na końcu drenu. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'50 | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedlużaczem Heidelberga typu Discofix Aesculap 04095146; ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar. Kolor pokrętła biały. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'200 | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Przedłużacz Heidelberga do systemów infuzyjnych Śr. 3,0 x 4,1mm, dł.140cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Pakowane a'100 | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Rampa pięciokranikowa z drenem 150cm - pokrętła obracane o 360 stopni, z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Pokrętła w kolorze niebeskim. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z czpieniem poniżej krawędzi. Wykonane z Poliamidu. Pakowane a'40. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 12 F, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 14 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 16 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 18 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar20 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar22 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, z dołączoną saszetką z żelem, sterylna , łącznik typu ENFit z możliwością wymiany | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
15 |  | Czujnik jednorazowy sterylny, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg w kształcie „L” , długość kabla min. 88cm licząc od wtyczki do początku plastra (nie licząc dł. wtyczki), odległość dioda/fotodektor 25mm, posiadający do mocowania sześć sterylnych przeźroczystych krążków pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika, sensor w technologii Nellcor OxiMAX, lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. , Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu.Opakowanie zbiorcze 24szt | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
16 |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5-5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostki) sensor w technologii Nellcor OxiMax kalibrowany cyfrowo lub kompatybilny z technologią Nellcor Oximax. * W przypadku zapropnowania czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta orginalnych czujników Nellcor Oximax o kompatybilności zaproponowanych czujników z technologią Nellcor Oximax. Czujnik identyfikowany przez pulsoksymetr poprzez wyświetlanie jego nazwy na urządzeniu. Opakowanie zbiorcze 24szt | 48 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
17 |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt. | 1000 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
18 |  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; długość drenu 180cm. z odpowietrznikiem. Pakowany a'50. | 2 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
19 |  | Strzykawka trzyczęściowa 3ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml. Centryczne zakończenie LuerLock ( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Pakowane a'100. | 80 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
20 |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do jednorazowego uzytki do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Pakowane a'100. | 60 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
21 |  | Strzykawka trzyczęściowa 10/12ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Pakowane a'100. | 140 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
22 |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Pakowane a'100. | 60 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
23 |  | Strzykawka trzyczęściowa 30ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Pakowane a'100. | 30 | op |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
24 |  | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych zapewniająca ochronę przed światłem (żółta), wykonana z Polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, z igłą 28 x 2mm bez filtra. Pakowany po 100szt. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
25 |  | Dren do strzykawki trzyczęściowej poj. 50-60 ml; kolor biały, długość 1,5 m, średnica wew. 1,5 mm, średnica zew. 2,7mm z końcówką Luer-Lock męską, z rotacyjną nakrętką, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml do pomp Perfusor Space. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
26 |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
27 |  | Zestaw ratunkowy do konikotomii typu QUICKTRACH. Zestaw sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia. Specjalnie zaostrzona igła bez koniecznosci naciecia skalpelem, minimalizujace ryzyko krwawienia, stoper zapobiegajacy wprowadzeniu igły zbyt głęboko, redukujacy ryzyko przebicia tylnej sciany tchawicy, podpieta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu. Pakowany na tacce. Niemowlę śr.wew. 1.5mm; dziecko śr. wew 2.00mm; dorosły śr.wew. 4.0mm. | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
28 |  | Maska profilowana z litego transparentnego silikonu typu Rendell Baker z łącznikiem 22mm i przetłoczeniem na nos w rozmiarach 0, 1, 2, 3. | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
29 |  | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR - jednorazowego użytku; D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań). Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikująca (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością lub równoważny, ISO 13485: 2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim. Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI" | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 6
EZ/ 114/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Porty naczyniowe z zestawem wprowadzającym
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,25ml; wymiary: wysokość 9,7mm, podstawa 26x22mm; kołnierz epoksydowo- żywiczny, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,0mm); długość cewnika 800 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku; c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 35 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 3,0 gram, pojemność wewnętrzna 0,15ml; wymiary: wysokość 8,7mm, podstawa 22x18mm; kołnierz epoksydowo-żywiczy, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,0F (średnica zewn. 2,0mm, średnica wewn. 1,2mm); długość cewnika 600 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku, c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 20G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. Polskim | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego