## Pakiet nr 1
EZ /148/2025/ES | [8 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 1 - Oprzyrządowanie do neuromonitoringu
L.p. | Nazwa Handlowa / nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 6-7mm. Produkt sterylny, jednorazowy. 1 opakowanie = 10szt. | 1 | op
2 |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 7 - 9mm, powierzchnia elektrody min. 32 x 37 mm. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, jednorazowy. 1 opakowanie = 10szt. | 18 | op
3 |  | Mikro sonda bipolarna do tarczycy - widelec prosta (długośc robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa. 1 opakowanie =10szt. | 4 | op
4 |  | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowany | 3 | szt
5 |  | Sonda bipolarna koncentryczna prosta ( dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm) do bezposredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny | 1 | szt
6 |  | Sonda bipolarna do anoplastyki - korowa (kulki śr. 2mm, rozstaw 8mm), rozmiar 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | 10 | szt
7 |  | Przewód do sond stymulacyjnych bipolarnych, produkt autoklawowalny | 2 | szt
8 |  | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elktrody SELECT.Produkt wielorazowy, nieautoklawowany. | 4 | szt
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego