## Pakiet 1
Pakiet 1 Wyposażenie medyczne kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
Formularz asortymentowo - cenowy
EZ/161/2025/WS |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
Lp. | Nazwa * | Nr katalogowy / Producent * | op..is | Ilość | J.m | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EURop..EJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 |  |  | Adapter do podłączenia aplikatorów argonowych do podłączenia do modułów APC2 | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  |  | Adapter monopolarny z wtyczką VIO, ICC, ACC Standard ( MO 9/5 mm ) do wtyczek 3-PIN | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, z filtrem membranowym, dł. 320mm, śr. 5mm, z przestawną elektrodą szpatułkową, jednorazowy op=5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, z filtrem membranowym, dł. 35 mm, śr.5 mm, z przestawną elektrodą szpatułową, jednorazowy op=5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  |  | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 mm op=100szt | 24 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa, niedzielona, powierzchnia 40 cm2 op=50szt | 4 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  |  | Elektroda haczykowa laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą. | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  |  | Elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, izolowana, Ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm op=20szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0, 8x22mm, długość 40mm, śr.trzpienia 4mm, wielorazowa op =5 szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  |  | Elektroda igłowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 0, 8x22 mm, dł. 40 mm op=5szt | 3 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  |  | Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, Ø 0,8 x 17 mm, dł. 35 mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  |  | Elektroda igłowa prosta Ø 0, 8x29mm, dł. 65mm, trzpień Ø 2,4mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  |  | Elektroda kulkowa prosta, śr.Ø 2mm, śr. trzpienia 4mm, długość 40mm, wielorazowa op = 5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  |  | Elektroda kulkowa Ø 3mm, śr.trzpienia 2, 4mm, długość 40mm, jednorazowa, op= 50 szt | 20 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
15 |  |  | Elektroda kulkowa prosta Ø 4 mm, dł. 110mm, trzpień Ø 2, 4mm | 10 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
16 |  |  | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, pow. 72cm2, dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z generatorem Erbe VIO300D i VIO3, pakowana po 50 szt. | 6 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
17 |  |  | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45 mm, trzpień Ø 2,4mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
18 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 10mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
19 |  |  | Elktroda pętlowa prosta 10x15mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
20 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 20mm, wolframowa dł. 140mm, trzpień Ø 2,4mm. | 3 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
21 |  |  | Elektroda szpatułowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 2, 3x19mm, dł. 45 mm op=5szt | 7 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
22 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, elastyczna 2x18mm, śr.trzpienia 2, 4mm, długość 80mm, op=5szt, wielorazowa | 8 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
23 |  |  | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24 mm, dł. 45mm, trzpień Ø 2, 4mm op=5szt | 1 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
24 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 2, 3x19mm, śr.trzpienia 2, 4mm długość 120 mm, jednorazowa, op=10 szt | 5 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
25 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2, 3x19mm, śr.trzpienia 2,4mm, długość 120mm, wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
26 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm, śr.trzpienia 2,4mm, długość 180mm, wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
27 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 3x24mm, śr.trzpienia 4mm, długość 45mm, op=5szt | 6 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
28 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0, 5x3mm, wolframowa, długość 40mm, śr.trzpienia 2,4mm, wielorazowa | 2 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
29 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,5x3mm, wolframowa, długość 40mm, śr.trzpienia 4mm, wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
30 |  |  | Elektroda igłowa zagięta 0,5x3mm, wolframowa, długość 35mm, śr.trzpienia 4mm, wielorazowa | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
31 |  |  | Filtr główny do odsysacza dymu IES 300; IES 2 | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
32 |  |  | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania z funkcją cięcia, zakrzywiony 17 mm, płaszcz śr. 5mm, długość 350 mm, jednorazowego użytku op=5szt | 2 | op. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
33 |  |  | Instrument typu BiClamp 210 zag. dł. 210 mm | 8 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
34 |  |  | Instrument typu BiClamp 270 zag. dł. 270 mm | 1 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
35 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 22mm, długość dł. 5m | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
36 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 28mm, długość minimum 4m | 7 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
37 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 8/4mm, długość min 5m | 10 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
38 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 8/4mm, długość min 5m | 10 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
39 |  |  | Kabel bipolarny STORZ wtyk. MF, dł. 4 m | 2 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
40 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4 m | 25 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
41 |  |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych 9/5; gniazdo Ø 4 mm | 5 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
42 |  |  | Kleszcze do głębokigo zamykania naczyń typu Biclamp zakrzywione 23° dł. 150 mm, współpracujące z generatorem Erbe VIO 300D i VIO3 | 2 | szt. |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
43 |  |  | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5mm, długość 340mm. | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
44 |  |  | Nozyczki bipolarne laparoskopowe typu BiSect Micro średnica 5mm, długość 350mm. | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
45 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z elektrodą szpatułkową do odsysania dymu, jednorazowa, op=20 szt | 8 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
46 |  |  | Płaszcz do kleszczy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 4 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
47 |  |  | Płaszcz do nozyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 6 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
48 |  |  | Osłona izolacyjna do nozyczek bipolarnych laparoskopowych Bisect Micro | 5 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
49 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 1mm, tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
50 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 2mm, tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
51 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0, 7mm z powłoką nie przyklejającą tkanek, delikatne, długość 200mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
52 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm z powłoką nie przyklejającą tkankę, tępe, długość 185mm | 2 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
53 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 1mm, tępe, dł.200mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
54 |  |  | Pęseta bipolarna , bagnetowa, krótko zgieta w górę, tip 1, 2 mm, dł. 230mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
55 |  |  | Pęseta bipolarna, bagnetowa, tip 1, 2 mm, tępe, dł. 230mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
56 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 260mm | 5 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
57 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnet, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
58 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 0,7mm, długość końcówki 8mm, delikatne, dł.185mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
59 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 3 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
60 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 3 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
61 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość koncówki 10mm, tępa, długość 225mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
62 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 4 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
63 |  |  | Pinceta bipolarna, zagięta, tip 0,5mm, długość końcówki 6 mm, długość 105mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
64 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 165 mm | 3 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
65 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
66 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 2 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
67 |  |  | Uchwyt do kleszcy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 7 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
68 |  |  | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro | 4 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
69 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami śr.trzpienia 2,4mm, wtyk 3PIN | 2 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
70 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami o średnicy trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o dł. 4m. | 20 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
71 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami śr.trzpienia 4mm, jednopinowy | 1 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
72 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą igłową op=25 szt | 32 | op |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
73 |  |  | Wkład do kleszczy laparoskopowych typu Bi Camp Kelly, okładki radełkowane | 8 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
74 |  |  | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 4 | szt |  |  | 0 | TAK / NIE | TAK / NIE
Razem | [7 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
* Właściwe ZAKREŚLIĆ. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ILOŚCI W OPAKOWANIU PO PRZELICZENIU NA SZTUKI W ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH OPAKOWAŃ
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EURop.EJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ►w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub ►w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.